## Balatonakali_DRV_R_VL_Szennyviz
Víziközmű-objektum azonosítása, megnevezése | [9 empty] | Műszaki jellemzők |  | Állapot jellemzők | [6 empty] | Gazdasági jellemzők | [5 empty] | Egyéb jellemzők
TIKA_AZON_OBJ | Víziközmű-objektum azonosító | Település | Utca | Házszám | Helyrajzi szám | Megnevezés | EOV (x) | EOV (y) | Ágazat (szennyvíz/ivóvíz) | Műszaki jellemzők a 24/2013. (V. 29.) NFM rendelet 3. mellékletének megfelelően | Megjegyzés | Üzembe helyezés éve | Várható élettartam Épület, építmény (év) | Várható élettartam Gépek, berendezések (év) | Várható élettartam Irányítástechnika, energiaellátás (év) | Állagmutató Épület, építmény (%) | Állagmutató Gépek, berendezések (%) | Állagmutató Irányítástechnika, energiaellátás (%) | Újraelőállítási vagy helyettesítési költség Épület, építmény (Ft) | Újraelőállítási vagy helyettesítési költség Gépek, berendezések (Ft) | Újraelőállítási vagy helyettesítési költség Irányítástechnika, energiaellátás (Ft) | Fajlagos költség (Ft) | Újraelőállítási vagy helyettesítési költség Összesen (Ft) | Vagyonérték összesen(Ft) | Pótlás várható éve Építészet (év) | Pótlás várható éve Gépészet (év) | Pótlás várható éve Villamos és IT (év) | Objektum típus
R-8-1-0-0-0 | SZA-5000253 | Balatonakali |  |  | 625/3 | Balatonakali Strand szennyvíz átemelő | 0 | 0 | Szennyvíz | Tároló térfogat: 3,14 (m3) Teljesítmény: 43 (m3/d) Emelőmagasság: 6 (m) | Átmérő: 2,0 m Mélység:3,0 m Szivattyúk: KSB Ama-Porter 500 ND 2 db Egyéb gépészet: aktív biofilter Nyomócső átmérő: DN 80 Villamos és IT: helyi vezérlés URH távjelzés | 2015 | 50 | 23 | 20 | 100 | 100 | 100 | 3234000 | 4616000 | 3450000 | 262790.6977 | 11300000 | 11300000 | 2065 | 2038 | 2035 | Szennyvízátemelők
[23 empty] | 11300000 | 11300000