## Balatonakali_DRV_RR_VL_Szennyvi
Azonosítás | [5 empty] | Műszaki jellemzők |  |  | Állapot jellemzők |  |  | Gazdasági jellemzők |  | Egyéb jellemzők
TIKA_AZON |  |  |  | Település | Megnevezés | Létesítési év | Jellemzők | Megjegyzés | Várható élettertam (év) | Avultsági mutató (%) | Pótlás várható éve (év) | Pótlási költség (Ft) | Vagyonérték (Ft) | Tulajdonos | Tulajdoni arány (%) | KEOP beruházásból
- | Megnevezés : Balatonakali Strand szennyvíz átemelő
| - | Szakági bontás : Gépészeti és technológiai berendezések
|  | - | Csoport név : Egyéb tartozékok
|  |  | R-8-1-1-7-11 | Balatonakali | KO létra | 2015 |  | 2 m hosszú. | 30 | 100 | 2045 | 28000 | 28000 | Balatonakali Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 28000 | 28000
|  | - | Csoport név : Nyomócsövek, idomok
|  |  | R-8-1-1-6-9 | Balatonakali | KO cső DN 80 15 fm | 2015 |  | Csőszakaszok + egyedi gyártású elemek (Y) | 50 | 100 | 2065 | 450000 | 450000 | Balatonakali Község Önkormányzata | 100 | Nem
|  |  | R-8-1-1-6-10 | Balatonakali | Ívidom KO DN 80 6 db | 2015 |  |  | 50 | 100 | 2065 | 150000 | 150000 | Balatonakali Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 600000 | 600000
|  | - | Csoport név : Szivattyúk és egyéb gépészet
|  |  | R-8-1-1-4-5 | Balatonakali | Szivattyú 1. | 2015 |  | KSB Ama-Porter 500 ND 1 kW szivattyú 2 db | 7 | 100 | 2022 | 800000 | 800000 | Balatonakali Község Önkormányzata | 100 | Nem
|  |  | R-8-1-1-4-6 | Balatonakali | BIOFILTER (aktív) GAR120/150 | 2015 |  | 1db | 7 | 100 | 2022 | 2388000 | 2388000 | Balatonakali Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 3188000 | 3188000
|  | - | Csoport név : Visszacsapók, tolózárak
|  |  | R-8-1-1-5-7 | Balatonakali | Visszacsapók | 2015 |  | DN 80 golyós visszacsapó 2 db. | 10 | 100 | 2025 | 350000 | 350000 | Balatonakali Község Önkormányzata | 100 | Nem
|  |  | R-8-1-1-5-8 | Balatonakali | Tolózárak | 2015 |  | DN 80 karimás tolózár 3 db | 10 | 100 | 2025 | 450000 | 450000 | Balatonakali Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 800000 | 800000
[12 empty] | 4616000 | 4616000
| - | Szakági bontás : Technológiai villamos + irányítás techn.munkák
|  | - | Csoport név : Erősáram
|  |  | R-8-1-3-8-12 | Balatonakali | Elosztók, kiselosztók, csatlakozó dobozok | 2015 |  |  | 20 | 100 | 2035 | 1900000 | 1900000 | Balatonakali Község Önkormányzata | 100 | Nem
|  |  | R-8-1-3-8-13 | Balatonakali | Terepi kábelezés | 2015 |  |  | 30 | 100 | 2045 | 150000 | 150000 | Balatonakali Község Önkormányzata | 100 | Nem
|  |  | R-8-1-3-8-14 | Balatonakali | Térvilágítás | 2015 |  |  | 20 | 100 | 2035 | 50000 | 50000 | Balatonakali Község Önkormányzata | 100 | Nem
|  |  | R-8-1-3-8-15 | Balatonakali | Betáplálás, érintésvédelem | 2015 |  |  | 30 | 100 | 2045 | 400000 | 400000 | Balatonakali Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 2500000 | 2500000
|  | - | Csoport név : Irányítástechnika
|  |  | R-8-1-3-10-17 | Balatonakali | PLC hardver és szoftver, távjelzés URH | 2015 |  |  | 12 | 100 | 2027 | 800000 | 800000 | Balatonakali Község Önkormányzata | 100 | Nem
|  |  | R-8-1-3-10-18 | Balatonakali | Vagyonvédelem | 2015 |  |  | 15 | 100 | 2030 | 100000 | 100000 | Balatonakali Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 900000 | 900000
|  | - | Csoport név : Műszerezés
|  |  | R-8-1-3-9-16 | Balatonakali | Szintmérő | 2015 |  |  | 10 | 100 | 2025 | 50000 | 50000 | Balatonakali Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 50000 | 50000
[12 empty] | 3450000 | 3450000
| - | Szakági bontás : Építés-szerelési munkák
|  | - | Csoport név : Egyéb építmények
|  |  | R-8-1-2-3-4 | Balatonakali | URH antennaoszlop | 2015 |  | DN 80mm x 3m acél szerkezetű oszlop | 50 | 100 | 2065 | 39000 | 39000 | Balatonakali Község Önkormányzata | 100 | Nem
|  |  | R-8-1-2-3-20 | Balatonakali | Térburkolat | 2015 |  | zúzottkő 50m2 | 50 | 100 | 2065 | 125000 | 125000 | Balatonakali Község Önkormányzata | 100 | Nem
|  |  | R-8-1-2-3-21 | Balatonakali | Kerítés | 2015 |  | 30fm műanyag bevonatos + fa | 50 | 100 | 2065 | 780000 | 780000 | Balatonakali Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 944000 | 944000
|  | - | Csoport név : Ivóvíz bekötés
|  |  | R-8-1-2-11-19 | Balatonakali | Ivóvíz bekötés | 2015 |  |  | 50 | 100 | 2065 | 400000 | 400000 | Balatonakali Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 400000 | 400000
|  | - | Csoport név : Szerelvényakna
|  |  | R-8-1-2-2-3 | Balatonakali | Szerelvényakna (kör) | 2015 |  | Monolit vb. akna. Mélység: 2,3m. Átmérő: 200cm | 50 | 100 | 2065 | 740000 | 740000 | Balatonakali Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 740000 | 740000
|  | - | Csoport név : Átemelő akna
|  |  | R-8-1-2-1-1 | Balatonakali | Aknagyűrű | 2015 |  | Vb. akna előregyártott elemekből.Méretek: 2,0 x 3,0m. 3db vb gyűrű. | 50 | 100 | 2065 | 950000 | 950000 | Balatonakali Község Önkormányzata | 100 | Nem
|  |  | R-8-1-2-1-2 | Balatonakali | Födém | 2015 |  | Vb. akna előregyártott elemekből. Méretek: 2,4x0,2m. 1db | 50 | 100 | 2065 | 200000 | 200000 | Balatonakali Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 1150000 | 1150000
[12 empty] | 3234000 | 3234000
[12 empty] | 11300000 | 11300000
[12 empty] | 11300000 | 11300000