MEGRENDELŐI  PÓTMUNKÁK

Balatonakali Vasút sor 4. 255.hrszám

Gépészeti munkák

1./ Meglévő vízvezeték cseréje új vízóraaknától pincei csatlakozóig, vízóraaknában elzáró-  ürítő szerelvénnyel, faláttörés visszajavítással (faláttörést és földmunkát Megrendelő végzi)

1 klt                                             A.: 19.600.-                            D:  12.500.-

2./  Vízóraakna körüli kézi földmunka, fenékkavicsolás, vízvezeték védelem(földmunkagépet Megrendelő biztosítja)

1 klt                                            A:    4.500.-                           D:  10.500.-

3./  Öltöző előtérben mosogatóhely kialakítása, kőmüvesmunkákkal

1 klt                                           A:  22.400.-                            D:  16.000.-

4./   Zuhanytálca beépítése, bekötése

2 db                                           A:  28.800.-                            D:  19.800.-

5./  Pilléralaptest (zsaluzás, betonozás)

1 db                                            A:   3.000.-                            D:    4.000.-

6./  Csapadékcsatorna javítása, pótlása

3 fm                                            A:   5.100.-                             D: 11.000.-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Összesen                                    A:  83.400.-                             D: 73.800.-

Teraszbővítés

1./  Pillérek(földmunka, alapozás, falazás, vasalás. kibetonozás, talpszelemencsavar)

2 db(3,4fm)                                 A:  23.800.-                            D:15.000.-

2./  Lépcsőalaptest(földmunka, alapozás, zsalukő falazás, kibetonozás, vasalás)

1,5 fm                                          A: 12.000.-                              D:  9.800.-

3./  Teraszbővítés(tartószerk., teraszburkoló, korlát festve)

1,5 fm                                           A: 51.000.-                             D: 38.000.-

4./  Lépcsőfeljáró korláttal(kompletten)

1 db                                              A:  27.000.-                            D: 28.000.-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Összesen :                                   A:113.800.-                            D: 90.800.-

-2-

Bejárati térburkolás

1./  Járdaburkolat visszabontása, új burkolat készítése(burkolólapot Megrendelő biztosítja)

8 m2                                             A:   4.000.-                              D:  14.000.-

2./  Burkolati szegély alaptest földmunkája, alapbetonozás

4 fm                                              A: 10.200.-                              D:   8.600.-

3./  Zsalukő szegély készítése, kibetonozása, vasalása

4 fm                                              A: 12.400.-                              D: 11.800.-

4./  Töltés és kavicságyazat készítése, tömörítése(20-40 cm)

6 m2                                             A:  11.000.-                             D:   13.500.-

5./  Burkolat készítése, szegélybetonozás, hézagolás(burkolóanyagot megrendelő biztosítja)

6.5 m2                                          A:   9.300.-                              D: 19.500.-

6./  Betoncsatorna bontása, tisztítása, visszaépítése, fóliázása, lefolyó csatlakozó beép.)

1 db                                              A:   2.800.-                              D:   9.000.-

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Összesen:                                      A: 49.700.-                             D: 76.400.-

Asztalosmunkák

1./  Belső ablakkönyöklő készítése, elhelyezése(1,75 fm/db, 40 cm széles)

6 db                                              A: 42.000.-                              D: 15.000.-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Összesen:                                     A: 42.000.-                              D: 15.000.-

Vasbeton pillérek felületképzése

1./  Pillérfelület alapozása

45 m2                                           A:   8.100.-                              D:   6.800.-

2./  Pillérfelület hálózása

32 fm                                            A:  11.200.-                             D:   9.600.-

-3-

3./  Élvédő elhelyezése

96 fm                                            A:  21.120.-                             D: 19.200.-

4./  Kiragasztás                                   A:   2.200.-                              D:  1.500.-

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Összesen:                                      A: 42.620.-                             D: 37.100.-

Pótmunkák összesen nettó:             A: 331.520.-                            D: 293.100.-

Veszprém 2013.december 18.

Németh  Sándor

Ügyvezető

KIV-TERV Építőipari Mérnöki Kft.

8412. Veszprém Halastói u.22.

Tel.: 20-9555199