## Főösszesítő
TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS
Név : Balatonakali Önkormányzata |  | Kelt:
Cím : 8243 Balatonakali, Kossuth u. 45.
Készítette:
A munka leírása:
8243 Balatonakali, Hrsz.: 188/10
ÖNKORMÁNYZAT FIZIKAI DOLGOZÓI
ÉPÜLETÉNEK ÉPÍTÉSE
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
Munkanemek
I. Építészet |  | 0 | 0
II. Gépészet - Vízellátás csatornázás |  | 0 | 0
III. Gépészet - Fűtés szerelési munkák |  | 0 | 0
IV. Villamos munkák |  | 0 | 0
Építmény költségei összesen A+D bontásban |  | 0 | 0
Építmény költségei összesen (Nettó): |  | 0
Áfa (27 %): |  | 0
Építmény költségei összesen (Bruttó): |  | 0
Dátum:
Aláírás

## Építészeti munkák
Tételes költségvetés kiírás - Építészet
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egys. | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
12. Ideiglenes melléklétesítmények
1 | "K" Tétel | Ideiglenes vízvételi hely kiépítése | 1 | klt |  |  | 0 | 0
2 | "K" Tétel | Ideiglenes villanyvételi hely kiépítése (kalocsa szekrény) | 1 | klt |  |  | 0 | 0
3 | "K" Tétel | Épület műszeres kitűzése, bemérése | 1 | klt |  |  | 0 | 0
4 | "K" Tétel | Mobil WC telepítése, és helyszínen tartása a kivitelezés időtartama alatt (1,0 db) | 8 | hó |  |  | 0 | 0
5 | "K" Tétel | Építési törmelék elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt | 50 | m3 |  |  | 0 | 0
6 | "K" Tétel | Ideiglenes kerítés (építőanyok tárolásához szükséges terület leválasztása, munkaterület lekerítése) | 100 | fm |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
15. Zsaluzás és állványozás
1 | 15-001-002 | Talpgerenda kétoldali zsaluzása | 187.18 | m2 |  |  | 0 | 0
2 | 15-003-002.1.2.1.1 | Oszlopzsaluzás, állandó keresztmetszetű, négyszögű, szerelt táblás zsaluzattal, kézzel mozgatva, kitámasztással, 3 m magasságig, 60 cm oldalméretig | 139.15 | m2 |  |  | 0 | 0
3 | 15-004-001.1.2.1 | Síklemez zsaluzása, alátámasztó állvánnyal, födémzsaluzattal, zsaluhéj táblákkal borítva, 3 m magasságig | 54.58 | m2 |  |  | 0 | 0
4 | 15-006-5.1.1 | Székállás előregyártott födémelemek alátámasztására (egy. áthidalók) | 10 | m |  |  | 0 | 0
5 | 15-004-021.1.2.1.1.1 | Gerendazsaluzás, 20-60 cm oldalmagasság között, szerelt táblás zsaluzattal, alátámasztó állvánnyal, födémzsaluzattal, 3 m magasságig FÖLDSZINT | 96.07 | m2 |  |  | 0 | 0
6 | 15-004-031.1 | Koszorú kétoldalas zsaluzás, párkány nélkül 20 cm magassággal (koszorú, lemezszél) | 73.04 | m2 |  |  | 0 | 0
7 | 15-012-006.1 | Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből mint munkaállvány,szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, kétlábas,0,60-0,90 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 2,00 kN/m2terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,00 m munkapadló magasságig | 460 | m2 |  |  | 0 | 0
8 | 15-012-037 | Kéményfalazó állvány készítése ferde tetőn, pallóterítéssel, korláttal,lábdeszkával, 5 m2/db munkaszint felületig | 1 | db |  |  | 0 | 0
9 | 15-016-002.2-0023128 | Guruló állvány, 2,50x1,50 m-es járólappal, 2,00 kN/m2 terhelhetőséggel, 6,6 m járólapmagasság (típus: 745095) KRAUSE guruló állvány 2,50x1,5 m-es járólappal, 2,00 kN/m2 terhelhetőséggel, 4,6 m járólapmagasság | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
21. Irtás, föld- és sziklamunka
1 | 21-002-1.2 | Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással 50,1-200 m között (épület) | 118 | m3 |  |  | 0 | 0
2 | 21-003-005.1.1.3 | Munkaárok földkiemelése közművesített területen,kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m2 szelvényig, V. talajosztály | 142.43 | m3 |  |  | 0 | 0
3 | 21-003-7.1.6.1 | Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. Oszt. Talajban gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület 250m2 felett, bármely mélységnél | 77.67 | m3 |  |  | 0 | 0
4 | 21-003-011.2.1 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba,tömörítés nélkül, réteges elterítéssel,I-IV. osztályú talajban, gépi erővel | 15 | m3 |  |  | 0 | 0
5 | 21-008-002.1.6 | Tömörítés bármely tömörítési osztálybangépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 92% | 15 | m3 |  |  | 0 | 0
6 | 21-011-001.2.1 | Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, elszállításal együtt talajosztály I-IV. Megrendelő által megjelölt helyre (lerakóhelyi díj nélkül) | 220.1 | m3 |  |  | 0 | 0
7 | 21-004-005.1.1.1 | Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel,kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV. | 520 | m2 |  |  | 0 | 0
8 | 21-008-003.1.2 | Simító hengerlés földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességnél | 453.67 | m2 |  |  | 0 | 0
9 | 21-004-004.2.4-0110765 | Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélesség felett, zúzottkőből Zúzottkő, Z 35/55 15 cm vastagságban | 68.05 | m3 |  |  | 0 | 0
10 | 21-008-002.1.6 | Tömörítés bármely tömörítési osztálybangépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 92% | 68.05 | m3 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
23. Síkalapozás
1 | 23-003-002-0222210 | Beton sávalap készítése szivattyús technológiával, C12/15 - X0 - 16- F2 minőségű betonból | 61.16 | m3 |  |  | 0 | 0
2 | 23-003-002-0242210 | Vasbeton talpgerenda készítése C 20/25-XC1-16-F3 minőségű betonból | 81.29 | m3 |  |  | 0 | 0
3 | 23-003-002-0242210 | Vasalt aljzat készítése C 20/25-XC1-16-F3 minőségű betonból | 16.96 | m2 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
31. Helyszíni beton és vasbeton munkák
1 | 31-001-001.2.1-0220951 | Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 6-20 mm átmérő között FERALPI hidegen húzott bordás betonacél, 6 m-es szálban, BHB55.50 | 7481.55 | kg |  |  | 0 | 0
2 | "K" Tétel | Távtartó csillag elhelyezése | 300 | db |  |  | 0 | 0
3 | 31-001-002-0452001 | Betonacél-szerelés Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe FERALPI Sp4K1515 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztással {átmérő} 4,00 / 4,00 BHB55.50 – ALJZATBETONBA (Lefedett felület! Az átfedési, szabási veszteséget az egységárban kell elszámolni!) | 51.73 | m2 |  |  | 0 | 0
4 | 31-021-001.3.3-0231510 | Vasbeton gerenda készítése, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 400 cm2 keresztmetszetig C25/30 - XC1- 16 - F3 minőségű betonból | 8.77 | m3 |  |  | 0 | 0
5 | 31-021-002.3.1-0240210 | Vasbeton koszorú készítése, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 400 cm2 keresztmetszetig C25/30 - XC1- 16 - F3 minőségű betonból | 8.12 | m3 |  |  | 0 | 0
6 | "K" Tétel | Talpszelemen leszorító csavarok M16-400 5.6 min horganyzott | 141 | db |  |  | 0 | 0
7 | 31-011-021.2.1.3-0240210 | Oszlop, pillér készítése, vasbetonból, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, négyzet keresztmetszettel,C20/25 - XC1- 16 - F3 minőségű betonból | 19.02 | m3 |  |  | 0 | 0
8 | 31-021-004.3.2-0231210 | Sík vagy alulbordás vasbeton lemez készítése, 15°-os hajlásszögig, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 20 cm vastagságig C25/30 - XC1- 16 - F3 minőségű betonból | 10.4 | m3 |  |  | 0 | 0
9 | 31-031-002.1.1 | Cement esztich, Aljzatbeton készítése, C 20 minőségben, padlófűtéshez, helyszínen keverve, pumpával bedolgozva és saját levében lesimítva, szükséges dilatáció vágással. Esztrich vastagsága: 6,0 cm | 51.73 | m2 |  |  | 0 | 0
10 | 31-030-2.3.1 | Ipari padló készítése 6 cm vastagságban. Acélszál erősítéses betonlemez készítése pl. HUMIX 50 acélhajjal 25 kg/m3 adagolással, C25/30-XC2-24-F3 betonnal, a falak mellett peremszigetelő csíkkal, dilatáció kialakítással és kitöltéssel, 5 kg/m2 kéregerősítő anyag bedolgozásával, tárcsás simítással | 61.52 | m2 |  |  | 0 | 0
11 | 31-030-2.3.1 | Ipari padló készítése 18 cm vastagságban. Acélszál erősítéses betonlemez készítése pl. HUMIX 50 acélhajjal 25 kg/m3 adagolással, C25/30-XC2-24-F3 betonnal, a falak mellett peremszigetelő csíkkal, dilatáció kialakítással és kitöltéssel, 5 kg/m2 kéregerősítő anyag bedolgozásával, tárcsás simítással | 340.42 | m2 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
32. Előregyártott szerkezetek elhelyezése
1 | 32-002-002.1.1-0120002 | Előregyártott nyomottöv nélküli nyílásáthidaló elhelyezése, tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül,falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, az áthidaló elemek ideiglenes alátámasztásával, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,07 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló gerenda POROTHERM A-10 kerámia burkolatú nyílásáthidaló - FŐFALBA
|  | 100 cm-es | 14 | db |  |  | 0 | 0
|  | 125 cm | 12 | db |  |  | 0 | 0
|  | 150 cm-es | 2 | db |  |  | 0 | 0
|  | 175 cm | 8 | db |  |  | 0 | 0
2 | 32-002-001.1.1-0119901 | Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül,falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével,kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló POROTHERM A 10 nyílásáthidaló VÁLASZFALBA földszint + emelet
|  | 100 cm-es | 4 | db |  |  | 0 | 0
|  | 125 cm-es | 2 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
33. Falazás és kőművesmunka
1 | 33-001-1.1.2.3.1.2.1-0123153 | Teherhordó és kitöltő falazat készítése égetett agyag-kerámia termékekből, nútféderes elemekből, 300 mm falvastagságban 300×250×240 vagy 300×250×238 mm-es méretű kézi falazóblokkokból, falazó cementes mészhabarcsba falazva LEIERTHERM 30 N+F falazóelem, M1 falazó cementhabarcs | 387.54 | m2 |  |  | 0 | 0
2 | 33-001-1.1.2.2.3.1.1-0123155 | Falazat LEIERTHERM nútféderes kézi falazóblokkból, 25x37,5x23,8 cm méretű, falazó, cementes mészhabarcsba falazva LEIERTHERM 25 N+F nútféderes kézi falazóblokk, 25x37,5x23,8 cm, M1 falazó cementhabarcs | 14.49 | m2 |  |  | 0 | 0
3 | 33-001-1.1.1.1.1.1.1-1123313 | Teherhordó és kitöltő falazat készítése égetett agyag-kerámia termékekből, normál elemekből, 240-250 mm falvastagságban, 250×120×65 mm-es méretű kisméretű tömör téglából LEIERTHERM kisméretű tégla, M1 falazó cementhabarcs | 1.3 | m3 |  |  | 0 | 0
4 | 33-011-1.1.2.1.2.1.1-1123306 | Válaszfal építése égetett agyag-kerámia termékekből, nútféderes elemekből, 100 mm falvastagságban 500×238×100 mm-es méretű válaszfallapból, falazó cementes mészhabarcsba falazva LEIERTHERM 10/50 N+F falazóelem, M1 falazó cementhabarcs | 44.15 | m2 |  |  | 0 | 0
5 | "K" Tétel | Ragalja kialakítása EPS 80 hőszigetelő táblákból | 131 | fm |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
35. Ácsmunka
1 | 35-001-001.6-0680041 | Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben, faragott (fűrészelt) fából, 0,06 m3/m2 bedolgozott famennyiség Fűrészelt gerenda 15/15, 10x15, 2*5/20 mm 3-6.5 cm I.o | 629.2 | m2 |  |  | 0 | 0
2 | 35-002-4.1-0994064 | Páraáteresztő, vízzáró alátétfólia terítése 15 cm-es átfedéssel | 811.67 | m2 |  |  | 0 | 0
3 | 35-003-001.1-0410024 | Tetőlécezés cserépfedés alá Fenyő tetőléc 3-6,5 m 30x50 mm | 811.67 | m2 |  |  | 0 | 0
4 | 35-003-001.6 | Tetőfelület ellenlécezésének elkészítése 50/50 lécből | 922 | fm |  |  | 0 | 0
5 | 35-003-003-0193209 | Gerincléc elhelyezése gerincléctartóra, taréjgerinc- és élgerincképzésnél 10/5 cm | 94.5 | fm |  |  | 0 | 0
6 | 35-004-1.3 | Deszkázás gyalult, hornyolt deszkával, hajópadlóval | 136.2 | m2 |  |  | 0 | 0
7 | 35-004-1.5 | Deszkázás oromdeszka | 12.6 | m |  |  | 0 | 0
8 | "K" Tétel | Faanyagok láng és gombamentesítése | 30 | m3 |  |  | 0 | 0
9 | 35-05-005-M | Járófelület készítése tetőtérben | 10 | m |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
36. Vakolás és rabicolás
1 | 36-002-002-0415913 | Előkészítő munkák, alapozók, előfröcskölők, gúzrétegek, külső-belső vakolatokhoz Beton alapozók felhordása, kézi erővel Beton Kontakt, v. födém + széle a galáriánál, koszorú galériánál, | 100.6 | m2 |  |  | 0 | 0
2 | 36-003-001.2.1.2.1-0415931 | Oldalfalvakolat készítése, gépi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, könnyített mész-cement vakolat, 1,5 cm vastagságban cement gépi belső vakolat | 869 | m2 |  |  | 0 | 0
3 | 36-003-002.2.1.2.1-0415931 | Mennyezetvakolat készítése, gépi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, könnyített mész-cement vakolat, 2,0 cm vastagságban Baumit MPI 25 (GV 25) Mész-cement gépi vakolat belső | 53 | m2 |  |  | 0 | 0
4 | 36-005-001.2.1.1.1-0415933 | Homlokzati alapvakolat réteg készítése gépi felhordással, előkevert normál szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 2 cm vastagságban (kéményen is) | 302.34 | m2 |  |  | 0 | 0
5 | K | Lábazati vízszigetelés rabicolása | 65 | m2 |  |  | 0 | 0
6 | 36-007-9.1.1-0411706 | Lábazati alapvakolat felhordása kézi erővel | 65 | m2 |  |  | 0 | 0
7 | 36-005-021.2.6.2-0415390 | Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödrös kiszerelésű anyagból, egy rétegben, dörzsölt 2 mm szemcsemérettel fehér színben | 740 | m2 |  |  | 0 | 0
8 | 36-002-4-0414509 | Vékonyvakolat alapozó felhordása kézi erővel | 740 | m2 |  |  | 0 | 0
9 | 36-14-040-0440651 | Vakolaterősítő háló elhelyezése szerkezetváltásoknál vb. koszorú elé | 80 | m2 |  |  | 0 | 0
10 | 36-090-2.1.1 | Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon 10 cm szélességig | 100 | m |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
37. Kémények
1. | 37-002-015.2.1.3.2.5-0906218 | LEIER Hőszigetelt, kémény építése, kompletten, ásványgyapot hőszigeteléssel, könnyűbeton köpenytéglával, samott béléscsővel, 18 cm belső átmérővel LSK 18 S-tip, komplett kéményrendszer | 7.2 | fm |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
39. Szárazépítés
1 | "K" Tétel | Szaniter előtétfal készítése fém tartószerkezettel, 2 réteg 12,50 mm vastag impregnált gipszkarton lappal, emeletmagas 14 helyiségben, emeleten 1,6 m magas 23,24,27 helyiségekben | 5 | m2 |  |  | 0 | 0
2 | 39-003-006.2.7.2-0210202 | Álmennyezet készítése vízszintes kivitelben, szigetelés nélkül, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), fém tartóvázra, 2 rtg. tűzgátló 12,5 mm vtg. gipszkarton lemezből | 86.02 | m2 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
41. Tetőfedés
1 | 41-003-101.1.1.1-0116331 | Egyszeres fedés sajtolt égetett agyag tetőcserepekkel, 42° tetőhajlásszög Creaton Róna körszeletvágású cserép natúr színben | 811.67 | m2 |  |  | 0 | 0
2 | 41-003-119.4-0115319 | Sajtolt égetett agyag tetőcserepeknél taréjgerinc és élgerinc készítése gerinccseréppel, gerinccserép-rögzítővel, gerincszellőző-szalaggal vagy kúpalátéttel sajtolt sima gerinccserép gerincrögzítővel, | 94.5 | fm |  |  | 0 | 0
3 | 41-003-119.4-0115320-M | Gerinc végzáró, kúpelosztó elem elhelyezése | 8 | db |  |  | 0 | 0
4 | 41-003-029.21-0116363 | Egyszeres húzott tetőcserép fedésnél ki-, beszellőztetés, szellőzőcserép elhelyezése kerámia egyenesvágású szellőző alapcserép, szellőző | 143 | db |  |  | 0 | 0
5 | 41-003-029.22-0116657 | Egyszeres húzott tetőcserép fedésnél ki-, beszellőztetés, fésűs ereszszellőző elem, 5 m/tekercs, minden cseréptípushoz (vörös,fekete) | 143 | fm |  |  | 0 | 0
6 | 41-003-029.30-0194019/M | Egyszeres húzott tetőcserép fedésnél hófogó elhelyezése | 286 | db |  |  | 0 | 0
7 | "K " tétel | Járórács készítése kéményhez | 6 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
42. Burkolatok (Megrendelővel/Tervezővel egyeztetendő a konkrét típus)
1 | 42-011-002.1.1.1-0313841 | Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben vizesdiszperziós alapozó | 51.73 | m2 |  |  | 0 | 0
2 | 42-022-001.1.3.2.1.2-0313021 | Padlóburkolat készítése, beltérben, lapburkolat kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, cementkötésű ragasztóhabarcs és fugázóhabarcs, | 51.73 | m2 |  |  | 0 | 0
3 | 42-024-001.1.3.2.1.2 | Lapburkolat szegély cemenetkötésű ragasztóhabarcsba rakva | 47.4 | fm |  |  | 0 | 0
4 | 42-011-001.1.1.1-0313027 | Hidegburkolatok aljzatelőkészítése Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, tégla, beton és vakolt alapfelületen, felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben diszperziós alapozó FÖLDSZINTEN éS EMELETEN | 58.22 | m2 |  |  | 0 | 0
5 | 42-012-001.1.3.1.1.3-0313021 | Fal-, pillér-, oszlop- és lábazatburkolat készítése beltérben, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, fugaszélességgel, cementkötésű ragasztóhabarcs, fugázóhabarcs | 58.22 | m2 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
43. Bádogozás
1 | 43-002-001.5-0149455 | Függőereszcsatorna szerelése, 250 mm félkörszelvényű, bevonatos lemezből színekben, RAL 7045 színben | 159.96 | fm |  |  | 0 | 0
2 | 43-002-011.5-0149469 | Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, alumínium lemezből RAL 7045 színben | 44.4 | fm |  |  | 0 | 0
3 | 43-003-001.1.4.1-0149667 | Ereszszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, bevonatos lemezből, RAL 7045 színben, 33 cm kiterített szélességig 0,5 mm vtg., Ksz: 33 cm | 159.96 | fm |  |  | 0 | 0
4 | 43-003-010.1.3.2-0149670 | Oromszegély készítése bevonatos lemezből, 33 cm kiterített szélességig 0,5 mm vtg., Ksz: 33 cm | 12.6 | fm |  |  | 0 | 0
5 | 43-003-008.3.1-0149662 | Ablak- vagy szemöldökpárkány bevonatos alumínium lemezből, 25 cm kiterített szélességig RaL7045 színekben | 40.2 | fm |  |  | 0 | 0
6 | 43-003-008.3.1-0149662 | Kéményszegély készítése bevonatos lemezből, 50 cm kiterített szélességig RAL 7045 színekben | 2 | fm |  |  | 0 | 0
7 | 43-003-4.1.6.1-0149644 | Falszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz bevonatos lemezből, RAL 7045 színben, 33 cm kiterített szélességig 0,5 mm vtg., Ksz: 33 cm | 6.8 | fm |  |  | 0 | 0
8 | 43-003-7.1.4.1-0149649 | Hajlatbádogozás korcolt kivitelben bevonatos alumínium lemezből, 65 cm kiterített szélességig RaL7045 színekben | 6 | m |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
44. Homlokzati és belső nyílászárók elhelyezése
1 | 44-011-1.1.1 | Műanyag bejárati ajtó elhelyezése hőszigetelt kivitelben konszignáció szerinti kialakítással 100×240 cm | 2 | db |  |  | 0 | 0
2 | 44-011-1.1.1 | Műanyag bejárati ajtó elhelyezése hőszigetelt kivitelben konszignáció szerinti kialakítással 90×210 cm | 2 | db |  |  | 0 | 0
3 | 44-001-1.1.4.1 | Belső ajtó elhelyezése konszignáció szerinti kialakítással 75×210 cm méretben Domoferm acél tok+papírrács betétes acél borítású ajtólap | 4 | db |  |  | 0 | 0
4 | 44-001-1.1.4.1 | Belső ajtó elhelyezése konszignáció szerinti kialakítással 90×210 cm méretben Domoferm acél tok+papírrács betétes acél borítású ajtólap | 4 | db |  |  | 0 | 0
5 | 44-001-1.1.4.1 | Belső ajtó elhelyezése konszignáció szerinti kialakítással 120×210 cm méretben Domoferm acél tok+papírrács betétes acél borítású ajtólap | 1 | db |  |  | 0 | 0
6 | 44-012-1.1.1.1.1 | Műanyag ablak elhelyezése hőszigetelt kivitelben konszignáció szerinti kialakítással 60×150 cm | 6 | db |  |  | 0 | 0
7 | 44-02-016-0142006 | Műanyag ablak elhelyezése hőszigetelt kivitelben konszignáció szerinti kialakítással 150×150 cm | 4 | db |  |  | 0 | 0
8 | 44-02-016-0142006 | Műanyag ablak elhelyezése hőszigetelt kivitelben konszignáció szerinti kialakítással 90×300 cm | 10 | db |  |  | 0 | 0
11 | 44-002-2 | Műanyag belső ablakpárkány elhelyezése | 39.6 | m |  |  | 0 | 0
12 | 45-003-5 | Garázskapu elhelyezése 3000×3000 mm méretben hőszigetelt kivitelben, felületkezelve | 1 | db |  |  | 0 | 0
13 | 45-02-003-0123006 | Garázskapu elhelyezése 3000×3000 mm méretben felületkezelve | 7 | db |  |  | 0 | 0
14 | "K" Tétel | Hőszigetelt padláslétra elhelyezése 65/100cm | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
47. Felületképzés
1 | 47-010-2.1.1-0419506 | Enyhén nedvszívó vagy sima falfelületek tapadásközvetítő alapozása, mélyalapzó | 796 | m2 |  |  | 0 | 0
2 | 47-000-001.21.2.1.1.1-0415526 | Belső festéseknél felület előkészítése, glettelés, vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, | 663 | m2 |  |  | 0 | 0
3 | 47-011-004.1.1.1-0159341 | Belsőfestések súrlófényálló, fehér vagy színes falfesték, két rétegben | 796 | m2 |  |  | 0 | 0
4 | 47-031-001.12.1.2-0418751 | Fafelületek mázolása KÜLSŐ fafelületek lazúrozása, gyalult felületen, oldószeres lazúrral,két rétegben, tagolt felületen | 143 | m2 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
48. Szigetelés
1 | 48-002-001.1.1.1.1-0099073 | Bitumenes lemez szigetelés aljzatának kellősítése, egy rétegben, vízszintes felületen, oldószeres hideg bitumenmázzal (száraz felületen) | 187.17 | m2 |  |  | 0 | 0
2 | 48-002-001.3.1.2-0099014 | Padlószigetelés, egy rétegben, minimum 4,5 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált vagy SBS/oxidált duo) lemezzel, aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve üvegszövet hordozórétegű, 4 mm vastagságú, elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemez | 187.17 | m2 |  |  | 0 | 0
3 | 48-002-001.1.1.2.1-0099073 | Talajnedvesség elleni szigetelés; Bitumenes lemez szigetelés aljzatának kellősítése, egy rétegben, függőleges felületen, oldószeres hideg bitumenmázzal (száraz felületen) | 147.75 | m2 |  |  | 0 | 0
4 | 48-002-001.4.1.2-0099014 | Lábazatszigetelés terepcsatlakozás felett 30 cm magasságig felvezetve, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemezzel, az aljzathoz teljes felületű lángolvasztásos ragasztással, az átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve (rögzítés külön tételben) üvegszövet hordozórétegű, 4 mm vastagságú, elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemez | 147.75 | m2 |  |  | 0 | 0
5 | 48-007-041.1.1.1.5-0094564 | Padló hő-, hangszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, aljzatbeton alá, úsztató rétegként vagy talajon fekvő padlószerkezetben, poliuretánhab hőszigetelő lemezzel EPS 100 12 cm vtg. | 113.25 | m2 |  |  | 0 | 0
6 | 48-004-001.41.1-0094751 | Védő-csúsztató réteg bitumenes lemez vízszigetelésen,vízszintes felületen, rögzítés nélkül,10 cm laza átlapolással fektetve, egy réteg minimum 0,09 mm vastag polietilén fólia | 113.25 | m2 |  |  | 0 | 0
7 | 23-003-011.1-0112210 | PVC fólia ipari padló alá 2 rtg.-ben | 340.42 | m2 |  |  | 0 | 0
8 | 48-007-11.31.2 | Hőőszigetelés fektetése födémre két rétegben ISOVER DOMO 160 mm üveggyapot hőszigetelő filc (32 cm) | 142 | m2 |  |  | 0 | 0
9 | "K" Tétel | Párazáró fólia Reflex fólia elhelyezése tetőtérben | 142 | m2 |  |  | 0 | 0
10 | 48-010-1.1.2.2-0414618 | Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló erősítéssel tagolt felületen EPS 80 hőszigetelő lemezzel 10 cm vastagságban | 166.08 | m2 |  |  | 0 | 0
11 | 48-010-1.1.2.2-0414619 | Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló erősítéssel tagolt felületen EPS 80 hőszigetelő lemezzel 20 cm vastagságban (padlás falon) | 20 | m2 |  |  | 0 | 0
12 | 48-010-1.3.1.2-0118007 | Lábazat hőszigetelése üvegszövetháló erősítéssel tagolt felületen XPS hőszigetelő lemezzel 10 cm vastagságban | 29.88 | m2 |  |  | 0 | 0
13 | 48-007-051.1.1-0113712 | Hőhidak hőszigetelése; bentmaradó zsaluzatként alkalmazva, extrudált polisztirolhab lemezzel extrudált polisztirolhab hőszigetelő lemez, lépcsős élkiképzéssel, 615x1265x50 mm VB KOSZORÚ, és PILLÉREK ELŐTTI | 42 | m2 |  |  | 0 | 0
14 | 48-021-1.51.2.3.1 | Szigetelések rögzítése, hőszigetelő táblák pontszerű mechanikai rögzítése homlokzaton 165mm-es 6db/m2 | 1200 | db |  |  | 0 | 0
15 | 48-014-004.1-0313025 | Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem kitett helyzetű, kerámia vagy GRES lapburkolat alatti vízszintes és függőleges szigetelés bevonatszigeteléssel, két rétegben, minimum 1,0 mm száraz rétegvastagságú, egykomponensű,ún. "folyékony fóliával" (rugalmas műanyagdiszperzió) glettvassal vagy hengerrel felhordva MAPEI Mapelastic AquaDefense egykomponensű kenhető vízszigetelés | 16 | m2 |  |  | 0 | 0
16 | 48-014-012-0313601 | Üzemi-használati víz elleni szigetelés hajlaterősítése szigetelőhabarcs vagy műanyagbázisú bevonatszigetelésnél,egy rétegben, szigetelés rétegei közé beágyazva,minimum 8,0 cm széles rendszerkomponens hajlaterősítő-résáthidaló szalaggal MAPEI Mapeband szövet szalag | 19.2 | fm |  |  | 0 | 0
17 | "K" Tétel | Bitumenes lemez elhelyezése talpszelemen alá | 160 | fm |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
61. Kőburkolatok
1 | 21-002-1.2 | Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással 50,1-200 m között (épület) | 109 | m3 |  |  | 0 | 0
2 | 21-003-7.1.6.1 | Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. Oszt. Talajban gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület 250m2 felett, bármely mélységnél | 54.5 | m3 |  |  | 0 | 0
3 | 21-004-005.1.1.1 | Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel,kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV. | 545 | m2 |  |  | 0 | 0
4 | 21-008-003.1.2 | Simító hengerlés földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességnél | 545 | m2 |  |  | 0 | 0
5 | 21-011-001.2.1 | Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, elszállításal együtt talajosztály I-IV. Megrendelő által megjelölt helyre (lerakóhelyi díj nélkül) | 54.5 | m3 |  |  | 0 | 0
6 | 21-004-004.2.4-0110765 | Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélesség felett, zúzottkőből Zúzottkő, Z 0/55 20 cm vastagságban | 109 | m3 |  |  | 0 | 0
7 | 21-008-002.1.6 | Tömörítés bármely tömörítési osztálybangépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 92% | 109 | m3 |  |  | 0 | 0
8 | 62-002-021.3-0613950 | Egyéb használatos szegélykövek, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből LEIER Quartz kerti szegélykő, szürke, 100x5x20 cm SZÜRKE | 214.1 | fm |  |  | 0 | 0
9 | 62-003-8.4 | Térburkolat készítése finom zuzalék ágyazatba beton burkolókőből 25×12×5 cm BARABÁS TÉGLAKŐ | 37.5 | m2 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
Építészeti munkák összesen: | [6 empty] | 0 | 0

## Gépészet - Víz, csatorna
Tételes költségvetés kiírás - Gépészet - Vízellátás, csatornázás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egys. | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | K-tétel | Meglévő csatlakozó szennyvíz vezeték telekhatáron bvelüli aknájának folyásfenék szint ellenőrző mérése Akna folyásfenékszint bemérés | 1 | db |  |  | 0 | 0
2 | K-tétel | DN 32 KPE csatlakozó vízvezeték kiépítése vízmérőaknától 1,2m mély földmunkával, vezeték kiépítéssel, épületen belüli felállással, szükséges idomokkal, elektrofittinges csőkapcsolattal, alap alatti átvezetésnél és padlóból való felállásnál korrozió álló festéssel ellátott acél védőcsővekkel, megfogással, KPE/acél átmeneti idommal, homokágyvédelemmel a vezeték körül min.10cm vastagságban, földvisszítöltéssel, jelzőfóliával,tömörítéssel, helyreállítással, szakaszos nyomáspróbával, szükséges segédanyagokkal és segédszerkezetekkel komplettan. szakaszos nyomáspróbával DN 32 KPE csatlakozó vezeték kiépítése | 10 | m |  |  | 0 | 0
3 | K-tétel | Ívóvízre alkalmas vízhálózat kiépítése UPONOR INOX rozsdamentes acél csővel ( 1.4101) ,szükséges idomokkal, préseléses kötéstechnikával szabadon szerelve, ARMAFLEX HT-19 (19mm vtg.) hőszigeteléssel, HILTI gumibetétes csőbilincs megfogásokkal, szakaszos nyomáspróbával, szükséges segédanyagokkal és segédszerkezetekkel, védőcsővek elhelyezésével UPONOR INOX rozsdamentes acélcső 22x1,2 | 2 | m |  |  | 0 | 0
4 | K-tétel | UPONOR UNI PIPE PLUS S előszigetelt ötrétegű, ívóvízre alkalmas csővezeték szerelése a szükséges idomokkal csőmegfogásokkal, aljzat hőszigetelésben, szükséges segédanyagokkal és segédszerkezetekkel (szakaszos nyómáspróbával) UPONOR UNI PIPE PLUS S6 előszigetelt ötrétegű cső, tekercsben, 20x2,25 mm, | 31 | m |  |  | 0 | 0
5 | K-tétel | UPONOR UNI PIPE PLUS S6 előszigetelt ötrétegű cső, tekercsben, 25x2,5 mm, | 36 | m |  |  | 0 | 0
6 | K-tétel | UPONOR UNI PIPE PLUS S15 előszigetelt ötrétegű cső, tekercsben, 32x3,0 mm, | 11 | m |  |  | 0 | 0
7 | K-tétel | UPONOR UNI PIPE PLUS S előszigetelt ötrétegű, ívóvízre alkalmas csővezeték szerelése a szükséges idomokkal csőmegfogásokkal, szabadon,falhoronyban, falhorony flexkorongos kialakításával és helyreállítással ,szükséges segédanyagokkal és segédszerkezetekkel (szakaszos nyómáspróbával) UPONOR UNI PIPE PLUS S6 előszigetelt ötrétegű cső, tekercsben, 20x2,25 mm, | 22 | m |  |  | 0 | 0
8 | K-tétel | UPONOR UNI PIPE PLUS S6 előszigetelt ötrétegű cső, tekercsben, 25x2,5 mm, | 11 | m |  |  | 0 | 0
9 | K-tétel | UPONOR UNI PIPE PLUS S15 előszigetelt ötrétegű cső, tekercsben, 32x3,0 mm, | 3 | m |  |  | 0 | 0
10 | K-tétel | PE -HD szennyvíz lefolyóvezeték szerelése, polifúziós hegesztett csőkapcsolattal szükséges csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, épületen belül földárokban, földmunkával, felesleges föld elterítésével, homokány védelemmel cső körül min. 10cm vtg.-ban, föld visszatöltéssel, tömörítéssel, szigetelés helyreállításával, szükséges segédanyagokkal és segédszerkezetekkel GEBERIT PE-HD DN50 szennyvíz vezeték polifúziós hegesztett csőkapcsolattal | 12 | m |  |  | 0 | 0
11 | K-tétel | GEBERIT PE-HD DN110 szennyvíz vezeték polifúziós hegesztett csőkapcsolattal | 33 | m |  |  | 0 | 0
12 | K-tétel | PE -HD szennyvíz lefolyóvezeték szerelése, polifúziós hegesztett csőkapcsolattal szükséges csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, falban, horony kialakítással és helyreállítással, szükséges segédanyagokkal és segédszerkezetekkel GEBERIT PE-HD DN32 szennyvíz vezeték polifúziós hegesztett csőkapcsolattal | 2 | m |  |  | 0 | 0
13 | K-tétel | GEBERIT PE-HD DN40 szennyvíz vezeték polifúziós hegesztett csőkapcsolattal | 1 | m |  |  | 0 | 0
14 | K-tétel | GEBERIT PE-HD DN50 szennyvíz vezeték polifúziós hegesztett csőkapcsolattal | 9 | m |  |  | 0 | 0
15 | K-tétel | GEBERIT PE-HD DN100 szennyvíz vezeték polifúziós hegesztett csőkapcsolattal | 4 | m |  |  | 0 | 0
16 | K-tétel | HILTI fix csőtartók, csőbilincsek, függesztő szerkezetek, sima és vályús csőalátámasztások, csőtartó keretek típus vagy egyedi terv szerinti kiképzéssel, horganyzott idomacélból, csavarok hozzáadásával, hegesztett kivitelben, beépítve, álmennyezet tartórendszerhez rögzítve 1,01- 2,00 kg/db súlyig | 0.5 | kg |  |  | 0 | 0
17 | K-tétel | Védőcsővek elhelyezése épület alapokon történő gépészeti víz és szennyvíz vezetékek átvezetéséhez, kívül-belül korrozió álló festéssel ellátva, alapok elkészítése előtti elhelyezéssel szükséges segédanyagokkal és segédszerkezetekkel Védőcső D150 acélcsőből L=0,60m | 4 | db |  |  | 0 | 0
18 | K-tétel | Védőcső D100 acélcsőből L=0,60m | 2 | db |  |  | 0 | 0
19 | K-tétel | HL-21 csöpögtető tölcsér DN32 víz-és golyós bűzzárral beépítve elektromos bojler csepegővíz elvezetéséhezé HL-21 csöpögtetős tölcsér | 1 | db |  |  | 0 | 0
20 | K-tétel | HL-616.1 Perfekt lefolyó függőleges kimenettel szigetelő karimával, 260x260mm öntöttvas kerettel, 226x226 öv.ráccsal, mechanikus bűzzárral, szemétfogó kosárral beépítve betonmedencében a szükséges segédanyagokkal és segédszerkezetekkel HL-616.1 Perfekt lefolyó | 1 | db |  |  | 0 | 0
21 | K-tétel | HL-905N légbeszívó szelep falba süllyesztve, falvéséssel helyreállítással, méretre vágással szükséges idomokkal és szerkezetekkel HL-905N DN75 légbeszívó szelep beépítve | 1 | db |  |  | 0 | 0
22 | K-tétel | LEIER LSK20 kémény gyári szifonjának összekötése szennyvíz hálózattal szükséges segédanxyagokkal és segédszerkezetekkel LEIER kémény szifon bekötése | 1 | db |  |  | 0 | 0
23 | K-tétel | GEBERIT tölcséres szifon DN50 mérettel beépítve ( visszamosható vízszűrőhöz, kazánházba) GEBERIT DN50 tölcséres szifon | 2 | db |  |  | 0 | 0
24 | K-tétel | Víz szerelési felhasználású gömbcsap, HIEMEIER GLOBO-D belsőmenettel ívóvízre 3/4"-os | 1 | db |  |  | 0 | 0
25 | K-tétel | 1"-os | 2 | db |  |  | 0 | 0
26 | K-tétel | DN20 (3/4") szennyfogó Y vízszűrő vízhálózatba építve szükséges segédanyagokkal és segédszerkezetekkel DN20 (3/4") Y vízszűrő beépítve | 1 | db |  |  | 0 | 0
27 | K-tétel | DN20 (3/4") visszacsapó szelep vízhálózatba építve szükséges segédanyagokkal és segédszerkezetekkel DN20 (3/4") visszacsapó szelep beépítve | 1 | db |  |  | 0 | 0
28 | K-tétel | DVB1 viz visszahűtő összekötése hidegvíz hálózattal szükséges segédanyagokkal és segédszerkezetekkel DVB1 víz visszahűtő bekötése | 1 | db |  |  | 0 | 0
29 | K-tétel | KEMPER fagymentes tömlővéges csaptelep beépítve a szükséges segédanyagokkal és segédszerkezetekkel KEMPER fagymentes csaptelep DN15 (1/2") 574.00015 | 1 | db |  |  | 0 | 0
30 | K-tétel | HONEYWELL HS10 házi vízkezelő állomás visszamosható szűrővel, nyomáscsökkentővel, visszafolyásgátlóval, feszmérőkkal, falba süllyesztett zárható védőszekrénybe építve, védőszekrénnyel, falmélyedés kialakítással és helyreállítással, védőszekrénybe beépítve szükséges segédanyagokkal és segédszerkezetekkel Honeywell HS10 DN25 (1˝) vízkezelő falba süllyeszett zárható védőszekrénnyel | 1 | db |  |  | 0 | 0
31 | K-tétel | HAJDU elektromos melegvíztermelő és tároló berendezés elhelyezése, artószerkezttel tartozékokkal, szerelvényekkel, vízoldali bekötéssel, elektromos bekötés nélkül, 2db gömbcap 1/2"-os elzárókkal, kombinált biztonsági szeleppel beépítve, bekötve a szükséges segédanyagokkal és segédszerkezetekkel ( 120 literes elektromos bojler) HAJDÚ Z120 SMART 120 literes elektromos melegvízbojler | 1 | db |  |  | 0 | 0
32 | K-tétel | MONOBLOKK WC kialakítása az alábbi tartózékokkal 1db ALFÖLDI SAVAL 2.0 alsó kifolyású, mélyöblítésű kerámia MONOBLOKK WC 7090 09 öblítőtartállyal egyxütt 1db WC ülőke ALFÖLDI 87809501 1db 1/2"-os falikorong 1db 1/2" sarok elzárószelep Shell DN15 16300200 1db króm WC- kefe tartó, kefével 1db falra szerelhető króm WC-papír tartóval Szennyvíz és vízhálózatba bekötve szükséges segédanyagokkal és segédszerkezetekkel komplettan felszerelve, beépítve SAVAL 2.0 monoblokk WC berendezés komplett kialakatása | 2 | klt. |  |  | 0 | 0
33 | K-tétel | Mosdó berendezés beépítése H-M vízre, az alábbi tartozékokkal: - 1 db ALFÖLDISAVAL 2.0 fehér kerámia55x45cm 7018 55 tartó és rögzitőkészlettel, tömítőanyaggal, -1db KLUDI króm szifonnmal 1025005-00 -1db kerámia szifon takaróval 7001 59 01 -2db 1/2"-os falikoronggal -2db 1/2" sarok elzároszeleppel Schell DN15 16300200 -1db KLUDI Pure&Easy króm mosdó csaptelep 372850565 lefolyószeleppe egyykaros, hideg-melegvízre NA15, egylyukas szerelési móddal -1db fali tükör 50x40cm -1db kerámia fehér piperpolc ALFÖLDI 50x14cm 467900 01 víz és szennyvízoldali bekötésekkel szükséges segédanyagokkal és segédszerkezetekkel komplettan felszerelve, beépítve Mosdó berendezés komplett beépítése | 2 | klt. |  |  | 0 | 0
34 | K-tétel | Zuhany berendezés beépítése alábbi tartózékokkal 1db RAVAK ANGELA 90PU zuhanytálca önhordó, és oldallappal 1db HL-514SN zuhanyszifonnal 1db RAVAK Rosa I. kapaszkodó kádhoz 1db krómozott szappantartó 2db 1/2" falikoronggal 2db 1/2" csempeszelep MOFÉM ( piros-kék gombbal) 1db KLUDI Pure&Easy zuhany csaptelep egykaros 378410565 1db KLUDI LOGO 1S 60cm ( 6816005) zuhanyszett 1db Műanyag zuhanyfüggönnyel, tartóval Szennyvíz és vízhálózatba bekötve szükséges segédanyagokkal és segédszerkezetekkel komplettan felszerelve, beépítve Zuhanyzó berendezés komplett kialakítása | 2 | db |  |  | 0 | 0
35 | K-tétel | Vizelde berendezés beépítése az alábbi tartozékokkal: -1db ALFÖLDI SAVAL 2.0 kerámiafehér színű piszoár felső bekötéssel -1db DN15 SCHELL Schellomat Basic nyomogombos öblítőszelep (024760690) -1db öblítőcsővel -1db lefolyócsővel -1db 50/40 szifonnal -1db 1/2" falikoronggal -1db 1/2" fcsempeszeleppell Víz- és csatorna hálózatba bekötve,felsorolt anyagokkal bekötve szükséges egyéb segédanyagokkal és segédszerkezetekkel Vizelde berendezés beépítése | 2 | klt. |  |  | 0 | 0
36 | K-tétel | Rozsdamentes kiöntő berendezés Kocsimosóba 1db FRANKE SIRIUS WB500GV kiöntő 2000057408 1db FRANKE SIRIUS BS304 hátfallal 2000100939 1db 210ST MOFÉM kifolyóval - 1 db falikorong DN15 - 1 db tartalékelzáró csempeszelep s.réz 1/2" nikk. fogantyúval és rózsával DN15 - 1 db DN50 PVC HL bűzelzáróval, takarórózsával felsorolt anyagokkal víz-szennyvíz hálózatokba bekötve szükséges egyéb segédanyagokkal és segédszerkezetekkel Rozsdamentes hátfalas fali kiöntő berendezés beépítése | 2 | klt |  |  | 0 | 0
37 | K-tétel | Konyhai bútorba épített mosogató berendezés alábbi tarozékokkal: -1db egymedencés cseptálcás rozsdamentes mosogató bútorba építve -1db FTA-10 HAJDU szabadkifolyásű bojlerral -1db HAJDU EVO gyári álló csapteleppel ( 160-0020-00) FTA-10 hez -1db 1/2" SCHELL sarokszelep 1182/H -1db 1/2" falikorong -1db HL-110G/50 mosogató szifonnal felsorolt anyagokkal víz-szennyvíz hálózatokba bekötve szükséges egyéb segédanyagokkal és segédszerkezetekkel Bútorba épített mosogató víz és szennyvíz hálózatba való bekötése | 1 | klt. |  |  | 0 | 0
38 | K-tétel | Zománcozott felirati jelzőtábla, csavarozással felszerelve, EMA LION gyártmányú, fehér alapon fekete betűkkel és kerettel, 2 sor írással 12 x 8 cm | 3 | db |  |  | 0 | 0
39 | 82-999-111-001 | Víz,- csatornaszerelési munkák próbái, vízvezetéki lefolyórendszer tömörségi próbája | 24 | óra |  |  | 0 | 0
40 | K-tétel | Elkészült vízhálózat nyomáspróbája szükséges segédanyagokkal és segédszerkezetekkel vízhálózati nyomáspróba | 24 | óra |  |  | 0 | 0
41 | 82-999-111 | Elkészült vízvezeték hálózat többszöri átmosása átöblítése Hálózat átmosása, átöblítése | 2 | óra |  |  | 0 | 0
42 | K-tétel | Vízvezeték rendszer fertőtlenítése csővezeték gyártók előírásainak betartásával, megfelelő összetételű fertőtlenítő szerrel, előírt ideig szükséges segédanyagokkal és segédszerkezetekkel | 1 | db |  |  | 0 | 0
43 | 82-999-111 | Ivóvízvezeték hálózatból minta vételezés fertötlenítés után,ÁNTSZ vizsgálathoz ÁNTSZ vízminta elemzés jegyzökőnyvel ÁNTSZ vízminta elemzés, számla | 1 | db |  |  | 0 | 0
44 | K-tétel | Víz-szennyvíz szerelési munkákinak átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek, 2pl.-ban komplett átadási dokumentáció készítése nyomtatott megvalosúlási tervekkel komplettan tanúsítványokkal, gépkönyvekkel, jótállási jegyekkel stb. beazonosítható módon lefűzve, tartalomjegyzékkel állátott dossziéban lefűzve Átadási dokumentáció elkészítése | 2 | óra |  |  | 0 | 0
45 | K-tétel | Átadási eljárás lefolytatása | 0.5 | óra |  |  | 0 | 0
46 | K-tétel | Kezelési utasítás készítése víz és szennyvíz hálózat üzemeltetésével, karbantartással kapcsolatban | 2 | óra |  |  | 0 | 0
47 | K-tétel | Megbízó által kijelölt személy kezelésre vonatkozó kioktatása jegyzőkönyvvel | 0.25 | óra |  |  | 0 | 0
Gépészet - Vízellátási és csatornázási munkák összesen: | [6 empty] | 0 | 0

## Gépészet - Fűtés
Tételes költségvetés kiírás - Gépészet - Fűtés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egys. | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | K-tétel | Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT anyagból,fűtési célokra préshüvelyes kötésekkel, Csővezeték szerelése a szükséges idomokkal csőmegfogásokkal, aljzatban, falhoronyban ajzatbeton bontással,vésésssel és helyreállítással , S4 hőszigeteléssel, védőcsővekkel (UPONOR UNI Pipe Plus S4 előszigetelet csővezeték) Uponor Uni Pipe PLUS S4 előszigetelt cső, tekercsben, 16x2,0 mm, | 119 | m |  |  | 0 | 0
2 | K-tétel | Uponor uni Pipe Plus S4 előszigetelt cső, tekercsben, 20x2,25 mm, | 16 | m |  |  | 0 | 0
3 | K-tétel | Uponor uni Pipe Plus S4 előszigetelt cső, tekercsben, 25x2,5 mm, | 32 | m |  |  | 0 | 0
4 | K-tétel | Fűtési vezeték, zártrendszerekhez Kívül horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése szükséges csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával,szabadon, HILTI tartószerkezettel, falon födémen való átvezetésnél acél védőcső beépítéssel, véséssel és helyreállítással, ARMAFLEX HT-19 (19mm vtg.) hőszigeteléssel szererelve a szükséges segédanyagokkal és segédszerkezetekkel GEBERIT Mapress szénacél kívül horganyzott cső, d22x1,5 | 12 | m |  |  | 0 | 0
5 | K-tétel | GEBERIT Mapress szénacél kívül horganyzott cső, d28x1,5 | 19 | m |  |  | 0 | 0
6 | K-tétel | GEBERIT Mapress szénacél kívül horganyzott cső, d42x1,5 | 14 | m |  |  | 0 | 0
7 | K-tétel | Fűtési vezetékek átvezetése falazott szerkezeten, falszerkezet megbontásával, védőcső elhelyezéssel, falszerkezet helyreállításával Fűtési vezetékek átvezetése falszerkezeten | 10 | db |  |  | 0 | 0
8 | K-tétel | HILTI fix csőtartók, csőbilincsek, függesztő szerkezetek, sima és vályús csőalátámasztások, csőtartó keretek típus vagy egyedi terv szerinti kiképzéssel, horganyzott idomacélból, csavarok hozzáadásával, hegesztett kivitelben, beépítve. 1,01- 2,00 kg/db súlyig | 5 | kg |  |  | 0 | 0
9 | K-tétel | HILTI csúszós kiképzésű csőtartók, csőalátámasztások, típus vagy egyedi terv szerinti kiképzéssel,horganyzott idomacélból, csavarok hozzáadásával, hegesztett kivitelben, beépítve. 1,01- 2,00 kg/db súlyig | 2 | kg |  |  | 0 | 0
10 | K-tétel | Acéllemez beépített szelepes lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, automata légtelenítővel 600 mm magas alsó oldalsó csatlakozással, beépített szelepes festés miatt le és felszereléssel Vogel&Noot VONOVA 21KV-S-600-400 radiátor | 3 | db |  |  | 0 | 0
11 | K-tétel | Vogel&Noot VONOVA 21KV-S-600-600 radiátor | 3 | db |  |  | 0 | 0
12 | K-tétel | Vogel&Noot VONOVA 21KV-S-600-720 radiátor | 1 | db |  |  | 0 | 0
13 | K-tétel | Vogel&Noot VONOVA 21KV-600-720 radiátor | 2 | db |  |  | 0 | 0
14 | K-tétel | Vogel&Noot VONOVA 21KV-600-1000 radiátor | 1 | db |  |  | 0 | 0
15 | K-tétel | Vogel&Noot VONOVA 21KV-600-1120 radiátor | 2 | db |  |  | 0 | 0
16 | K-tétel | Vogel&Noot VONOVA 33KV-900-920 radiátor | 2 | db |  |  | 0 | 0
17 | K-tétel | UPONOR radiátor bekötő prés könyök 15x1,0mm padlóból és falból való kiállásokhoz krómozott rézcső précsatlakozóval helyszíni méretre vágással beépíve szükséges segédanyagokkal és segédszerkezetekkel UPONOR radiátor bekötő könyök 16-15CU, L=350 mm | 28 | db |  |  | 0 | 0
18 | K-tétel | UPONOR dupla takaró fehér színű rozetta felszerelése radiátorok fűtési vezetékenek falból való kiállásaihoz felszerelve UPONOR dupla takaró fehér színű rozetta D16-D16 | 28 | db |  |  | 0 | 0
19 | K-tétel | DN 15 radiátor szelepbetét Heimeier termosztatikus szelepbetét beépített szelepes hőleadóba | 14 | db |  |  | 0 | 0
20 | K-tétel | DN 15 kettős csavarzat Heimeier Vekolux kettős csavarzat sarok beépített szelepes hőleadóhoz | 14 | db |  |  | 0 | 0
21 | K-tétel | Termosztatikus szelepfej felszerelése radiátorszelepre, hollandival csatlakoztatva Heimeier VK termosztátfej beépített érzékelővel, lopásvédelem 2 csavarral, 6-28°C, | 12 | db |  |  | 0 | 0
22 | K-tétel | Kézi működtető radiátor szelepkerék felszerelve termosztatikus szelepbetétre ( étkezői radiátorokra) HEIMEIER radiátor kézi elzáró felszerelve | 2 | db |  |  | 0 | 0
23 | K-tétel | Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva gyári hőszigetelő burkolattal HEIMEIER gömbcsap Heimeier GLOBO H 3/4" gömbcsap fűtéshez | 2 | db |  |  | 0 | 0
24 | K-tétel | Heimeier GLOBO H 1" gömbcsap fűtéshez | 5 | db |  |  | 0 | 0
25 | K-tétel | Heimeier GLOBO H 6/4" gömbcsap fűtéshez | 3 | db |  |  | 0 | 0
26 | K-tétel | Strangszabályozószelep, mindkét végén belső menettel, felszerelve, TA-STAD beszabályozó szelep PN 20 TA-STAD DN20 (3/4")beszabályozó szelep | 2 | db |  |  | 0 | 0
27 | K-tétel | Hőmérő 0-120C-ig NA63 , 1/2" merűlőhüvelyes l=40mm beépítve 0-120C hőmérő 1/2˝ | 8 | db |  |  | 0 | 0
28 | K-tétel | Feszmérő 0-6bar fűtési hálózatba NA63 , 1/4" csatlakozással beépítve feszmérő DN63 1/4" 0-6bar | 2 | db |  |  | 0 | 0
29 | K-tétel | SPIROTOP automata gyors légtelenítő fűtési hálózatba építve Spirotop 1/2˝ AB 050 légtelenítő | 3 | db |  |  | 0 | 0
30 | K-tétel | Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes kötéssel, egyes szivattyúk, Gyári hőszigetelő burkolattal WILO YNOS PICO1.025/1-4 fűtési szivattyű hőszigeteléssel | 1 | db |  |  | 0 | 0
31 | K-tétel | FLAMCO FLEXCON TOP álló fűtési zárt tágulási tartály Pmax=3,0bar R=1" felszerelve , beüzemelve Pelő=1,6 bar Pelőfeltöltési=1,68 bar MODULEX EXT-300 kazánhoz FLAMCO FLEXCON TOP 140-3,0bar (140 literes)zárt tágulási tartály 50 literes | 1 | db |  |  | 0 | 0
32 | K-tétel | FLAMCO Prescor biztonsági szelep Ple=2,50bar menetes kötéssel, fűtési hálózatba kazánhoz beépítve szükséges segédanyagokkal és segédszerkezetekkel FLAMCO PRESCOR-3/4-2,5bar biztonsági szelep 3/4"-3/4" Ple=2,50bar | 1 | db |  |  | 0 | 0
33 | K-tétel | DVB1 termosztatkus víz visszahűtő beépítve kazánköri előremenő vezetékbe hűtővíz hálózathoz csatlakoztatva elfolyó víz vezeték bekötéssel szükséges segédanyagokkal beépítve DVB1 termosztatikus víz visszahűtő beépítése | 1 | db |  |  | 0 | 0
34 | K-tétel | ESBE LTC341 DN25 (1") kazán visszatérő vízhőmérséklet szabályozó berendezés, hőmérős elzárókkal, visszacsapóval, keringtető szivattyúval és termosztatikus szabályzóval összeépítbe, gyári hőszigeteléssel, beépítve kazánköri előremenő és visszatérő vezetékbe szükséges segédanyagokkal és segédszerkezetekkel ESBE LTC341 DN25 (1") kazán visszatérő vízhőmérséklet szabályozó berendezés | 1 | db |  |  | 0 | 0
35 | K-tétel | Kazántöltő és ürítő gömbcsap, sárgarézből, felszerelve, AHA-MOFÉM típusú 1/2" | 4 | db |  |  | 0 | 0
36 | K-tétel | ATA212 termosztatikus huzatszabályozó TOTYA S20 vegyestűzelésű kazánba építve szükséges segédanyagokkal és segédszerkezetekkel ATA212 termosztatikus huzatszabályozó kazánra szerelve | 1 | db |  |  | 0 | 0
37 | K-tétel | TOTYA S20 vegyestűzelésű kazán fa tűzelésre, Qn=20kW, Pmax=2,5bar 6/4" -6/4" bekötésekkel, űrítővel, építési helyre szállítva, bekötve a szükséges segédanyagokkal és segédszerkezetekkel TOTYA S20 vegyestűzelésű kazán 20kW fatűzelésre | 1 | db |  |  | 0 | 0
38 | K-tétel | TOTYA S20 kazán füstcsgáz oldali bekötése LEIER LSK20 kéménybe DN132 1mm vtg acél 1db L=0,6m, 2db L2=0,5m egyenes füstcsővel, 45 és 90 fokos tisztító nyílással ellátott könyökidomokkal, helyszíni méretre igazítással bilincses megfogásokkal , összekötve komplettan szükséges segédanyagokkal és segédszerkezetekkel DN132 acél füstcső hálózat kiépítése | 1 | db |  |  | 0 | 0
39 | K-tétel | AERECO EFT-125 fali légbevezetőú elem beépítése külső falszerkezetbe, fa megbontásával ( fúrással) és helyreállítással szükséges segédanyagokkal és seggédszerkezetekkel AERECO EFT-125 fali légbevezető beépítése | 1 | db |  |  | 0 | 0
40 | K-tétel | HAJDU AQ PT-1000 tip. 1000 literes hőszigetelt fűtési puffertároló szerelési helyre szállítva, fűtési hálózatba bekötve, hőmérőkkel, űrítővel, 6/4"-os csonkokkal, beüzemelve a szükséges segédanyagokkal és segédszerkezetekkel HAJDU AQ PT-1000 1000 literes fűtési puffertároló beépítve | 1 | db |  |  | 0 | 0
41 | K-tétel | COMPUTHERM Q7 hetiprogramozású szobatermosztát, felszerelve, villamosoldali bekötéssel, (2x1,5V elemes) kapcsolható feszültség 250V 50Hz COMPUTHERM Q7 hetiprogramozású szobatermosztát felszerelve | 1 | db |  |  | 0 | 0
42 | K-tétel | Zománcozott felirati jelzőtábla, csavarozással felszerelve, EMA LION gyártmányú, fehér alapon fekete betűkkel és kerettel ( kazánházba, álemmenyzet felett, és elágazásokhoz) 2 sor írással Felírattábal 10x6 cm, felírattal felszerelve | 10 | db |  |  | 0 | 0
43 | K-tétel | Elkészült fűtési hálózatok alapos átmosása átöblítése, lehetőség szerint melegen, háromszor, a szükséges segédanyagokkal és segédszerkezetekkel Fűtési hálózat átmosása, átöblítése, melegen, háromszor | 1 | db |  |  | 0 | 0
44 | K-tétel | Fűtési hálózat nyomáspróbája Pmax=2,5bar ideje=24óra szükséges segédanyagokkal és segédszerkezetekkel Fűtési hálózat nyomáspróbája | 1 | db |  |  | 0 | 0
45 | K-tétel | Fűtési hálózat feltöltése kazángyártó által előírt mínőségű vízzel ( lágyított vízzel) Fűtési hálózat feltöltése | 1200 | l |  |  | 0 | 0
46 | K-tétel | Fűtési rendszer próbaüzeme hidraulikai beszabályozással biztonsági berendezések ellenőrzésével beállításával, légtelenítések ellenőrzésével , utántöltések lágyított vízzel, szabályzó automatikák beállításainak ellenőrzése Próbaüzem | 72 | óra |  |  | 0 | 0
47 | K-tétel | Égéstermék elvezető berendezés kéményseprő ipariszolgáltató általi ellenőrzése jegyzőkönyvvel Kéményseprő engedély | 1 | db |  |  | 0 | 0
48 | K-tétel | Elkészült épület energetikai tanúsításának elkészítése arra jogosult személlyel jogszabályi előírásoknak megfelelően Energetikai tanúsítás készítése | 1 | db |  |  | 0 | 0
49 | K-tétel | Fűtési hálózatba feltöltött víz, vízminőségének ellenőrzése PH és elektromos vezetőképesség tekintetében a beüzemelést követő 4. 6. és 8. hetén, szükséges mérőeszközökkel, segédanyagokkal és segédszerkezetekkel, mért eredmények kiértékelésével, üzeminaplóban rögzítve, kazángyártó előírásinak megfelelően, a mérési eredmények függvényében a beavatkozások elvégzésével Fűtési hálózat vízminősőgének ellenőrzése | 3 | alk. |  |  | 0 | 0
50 | K-tétel | Fűtés szerelési munkákinak átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek, 2pl.-ban komplett átadási dokumentáció készítése nyomtatott megvalosúlási tervekkel komplettan tanúsítványokkal, gépkönyvekkel, jótállási jegyekkel stb. beazonosítható módon lefűzve, tartalomjegyzékkel állátott dossziéban lefűzve Átadási dokumentáció | 4 | óra |  |  | 0 | 0
51 | 82-999-241-002 | Átadási eljárás lefolytatása | 2 | óra |  |  | 0 | 0
52 | K-tétel | Kezelési, karbantartási utasítás készítése és átadása megbízónak | 4 | óra |  |  | 0 | 0
53 | K-tétel | Megbízó által kijelölt személy kezelésre vonatkozó kioktatása jegyzőkönyvvel | 4 | óra |  |  | 0 | 0
Gépészet - Fűtés szerelési munkák összesen: | [6 empty] | 0 | 0

## Villamos munkák
Tételes költségvetés kiírás - Villamos munkák
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egys. | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 12-005-008.1-0000000 | Felvonulási csatlakozóhely főkapcsolóval világítási és erőátviteli mérőhely részére, építés alatti energiabiztosítás, egy-egy vételi hellyel középrészen valamennyi kivitelező számára rendszeres dokumentált ellenőrzéssel. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
2 | 21-003-005.1.1.2-0000000 | Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m˛ szelvényig, III. talajosztály, árok | 22.9 | m3 |  |  | 0 | 0
3 | 33-063-001.1.1-0000000 | Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12 cm falvastagságig, kábelátvezetés számára, légzárással | 27 | db |  |  | 0 | 0
4 | 33-063-001.1.2-0000000 | Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, többszörös kábelátvezetés számára kábelátvezetés számára, légzárással | 24 | db |  |  | 0 | 0
5 | 33-063-003.2.1-0000000 | Horonyvésés, téglafalban, 8 cm˛ keresztmetszetig | 72 | m |  |  | 0 | 0
6 | 33-063-003.2.2-0000000 | Horonyvésés, téglafalban, 8,01-16,00 cm˛ keresztmetszet között | 68 | m |  |  | 0 | 0
7 | 33-063-003.2.3-0000000 | Horonyvésés, téglafalban, 16,01-24,00 cm˛ keresztmetszet között | 5 | m |  |  | 0 | 0
8 | 33-063-002.1.3-0000000 | Födémáttörés 30x30 cm méretig, 30 cm födémvastagságig, vasbetonlemez födémben, aljzatáttörés, bevezetés, | 2 | db |  |  | 0 | 0
9 | 33-063-021.4.1-0000000 | Fészekvésés, dobozok részére téglafalban, 55 - 78 mm átmérő között, 30 mm mélységig | 24 | db |  |  | 0 | 0
10 | 33-063-021.4.2-0000000 | Fészekvésés, dobozok részére téglafalban, 100 x 100 mm-es, 50 mm mélységig | 6 | db |  |  | 0 | 0
11 | 33-063-021.4.3-0000000 | Fészekvésés, dobozok részére téglafalban, 150 x 150 mm-es, 50 mm mélységig | 2 | db |  |  | 0 | 0
12 | 33-063-021.4.4-0000000 | Fészekvésés, dobozok részére téglafalban, 200 x 200 mm-es, 50 mm mélységig | 2 | db |  |  | 0 | 0
13 | 54-005-007.1.6.2-0000000 | KM-, KA- PVC csőrendszer szerelése földárokban, tokos gumigyűrűs kötésekkel 200mm méretig, Kopos 09032 védőcső árokba | 146 | m |  |  | 0 | 0
14 | K | KPE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, árokba, átm. 415mm/1m függőleges aknaként | 2 | klt |  |  | 0 | 0
15 | 71-001-001.1.1.1.2-0000000 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, Névleges méret: 21-29 mm, M25/19 Symalen | 45 | m |  |  | 0 | 0
16 | 54-006-005.5-0000000 | KPE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 20-50 mm között, M32/25 SYMALEN aljzatba, árokba | 20 | m |  |  | 0 | 0
17 | 54-006-005.5-0000000 | KPE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 20-50 mm között, M40/32 SYMALEN aljzatba, árokba | 20 | m |  |  | 0 | 0
19 | 71-001-001.1.1.1.1-0000000 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm, MÜIII16 | 285 | m |  |  | 0 | 0
20 | 71-001-001.1.1.1.2-0000000 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 21-29 mm, MÜIII 23 | 175 | m |  |  | 0 | 0
21 | 71-001-001.1.1.1.2-0000000 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 21-29 mm, MÜIII 29 | 5 | m |  |  | 0 | 0
22 | 71-001-001.1.1.1.3-0000000 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 36-48 mm, MÜIII 36 | 5 | m |  |  | 0 | 0
23 | 17-001-001.4.2-0000000 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített tartószerkezetre szerelve, kemény műanyag gégecsőből, Névleges méret: 29-48 mm, TRL 25 | 370 | m |  |  | 0 | 0
24 | 71-001-001.4.2-0000000 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített tartószerkezetre szerelve, kemény műanyag gégecsőből, Névleges méret: 29-48 mm, TRL 32 | 165 | m |  |  | 0 | 0
25 | 71-001-001.4.2-0000000 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített tartószerkezetre szerelve, kemény műanyag gégecsőből, Névleges méret: 29-48 mm, TRL 50 | 25 | m |  |  | 0 | 0
26 | 71-001-002.2-0000000 | Hajlékonyfalú műanyag páncélcső (betonba önthető) elhelyezése előre elkészített tartóra, falhoronyba, öntött betonba (köpenyburkolatú műanyag gégecső kivitel), Névleges méret: 21-29 mm, Hg 23 | 15 | m |  |  | 0 | 0
27 | 71-001-002.2-0000000 | Hajlékonyfalú műanyag páncélcső (betonba önthető) elhelyezése előre elkészített tartóra, falhoronyba, öntött betonba (köpenyburkolatú műanyag gégecső kivitel), Névleges méret: 21-29 mm, Hg 29 | 10 | m |  |  | 0 | 0
28 | 71-001-002.2-0000000 | Hajlékonyfalú műanyag páncélcső (betonba önthető) elhelyezése előre elkészített tartóra, falhoronyba, öntött betonba (köpenyburkolatú műanyag gégecső kivitel), Névleges méret: 21-29 mm, Hg 36 | 5 | m |  |  | 0 | 0
29 | 71-001-002.2-0000000 | Hajlékonyfalú műanyag páncélcső (betonba önthető) elhelyezése előre elkészített tartóra, falhoronyba, öntött betonba (köpenyburkolatú műanyag gégecső kivitel), Névleges méret: 21-29 mm, Hg 50 | 5 | m |  |  | 0 | 0
30 | 71-001-016-0000000 | Tömszelence elhelyezése bármely anyagból, bármely méretben, | 4 | db |  |  | 0 | 0
31 | 71-001-011.1.1-0000000 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: Ř65 mm, Kaiser, normál | 24 | db |  |  | 0 | 0
32 | 71-001-011.1.2-0000000 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: Gewiss, tetővel, 100x100 mm | 6 | db |  |  | 0 | 0
33 | 71-001-011.1.2-0000000 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: Gewiss, tetővel, 150x150 mm | 2 | db |  |  | 0 | 0
34 | 71-001-011.1.2-0000000 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: Gewiss, tetővel, 200x200 mm | 2 | db |  |  | 0 | 0
35 | 71-002-001.1-0000000 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm˛, MCu 1,5 mm2 | 970 | m |  |  | 0 | 0
36 | 71-002-001.1-0000000 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm˛, MCu 2,5 mm2 | 830 | m |  |  | 0 | 0
37 | 71-002-001.2-0000000 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4-6 mm˛, 6mm2 MKH Eph és táplálás | 165 | m |  |  | 0 | 0
38 | 71-002-001.3-0000000 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 16 mm2 MKH Eph | 24 | m |  |  | 0 | 0
39 | 71-002-021.1-0000000 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm˛, (H05VV-F), 3x1 MT | 15 | m |  |  | 0 | 0
40 | 71-002-021.1-0000000 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm˛, (H05VV-F), 3x1,5 MT | 15 | m |  |  | 0 | 0
41 | 71-002-021.1-0000000 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm˛, (H05VV-F), 3x2,5 MT | 10 | m |  |  | 0 | 0
42 | 71-002-021.1-0000000 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm˛, YSLCY 2x0,75 mm2 | 10 | m |  |  | 0 | 0
43 | 71-002-021.1-0000000 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm˛, YSLY 2x1 mm2 | 35 | m |  |  | 0 | 0
44 | 71-002-021.1-0000000 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm˛, NYM-J 3x1,5 | 790 | m |  |  | 0 | 0
45 | 71-002-021.1-0000000 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm˛, NYM-J 3x2,5 | 220 | m |  |  | 0 | 0
46 | 71-002-021.1-0000000 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm˛, NYM 5x2,5 | 130 | m |  |  | 0 | 0
47 | 71-002-021.1-0000000 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm˛, NYM 5x4 | 130 | m |  |  | 0 | 0
48 | 71-002-021.1-0000000 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: NYY 5x6 | 135 | m |  |  | 0 | 0
49 | 71-002-052.1-0000000 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba vagy kábelcsatornába, 5x25 mm2 E-AYY mm2 | 35 | m |  |  | 0 | 0
50 | 71-002-071.1.2-0000000 | Vezeték összekötése és bekötése készülékbe, kábelsaru nélkül, 3-4 vezetékszál esetén | 15 | db |  |  | 0 | 0
51 | 71-002-071.1.3-0000000 | Vezeték összekötése és bekötése készülékbe, kábelsaru nélkül, 5 vezetékszál esetén | 10 | db |  |  | 0 | 0
52 | 71-002-071.2.1-0000000 | Vezeték összekötése és bekötése készülékbe, kábelsaruval, 10-16 mm˛, | 6 | db |  |  | 0 | 0
53 | 71-002-071.2.2-0000000 | Vezeték összekötése és bekötése készülékbe, kábelsaruval, 25-50 mm˛ | 20 | db |  |  | 0 | 0
54 | 71-002-074.1.1-0000000 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli kábel külsőtéri kábelvégkiképzése, hőre zsugorodó végelzáróval, keresztmetszet: 5x25 mm-ig, | 4 | db |  |  | 0 | 0
55 | 71-002-081.1-0000000 | Kábelárokban homokágy készítése 10 cm vastagságban, 0,40 m árokszélességig | 82 | m |  |  | 0 | 0
56 | 71-002-082.2-0000000 | Kábeltéglázás válaszfal téglával, fedőtéglaként hosszirányban | 82 | m |  |  | 0 | 0
57 | 71-002-084-0000000 | Kábeljelző szalag elhelyezése | 82 | m |  |  | 0 | 0
58 | 71-002-083-0000000 | Kábeljelző tábla, cimke elhelyezése | 8 | db |  |  | 0 | 0
59 | 71-002-083-0000000 | Kábelek védőcsőbe húzása 15 méterig | 10 | db |  |  | 0 | 0
60 | 71-004-006.2-0000000 | Tartó és egyéb szerkezetek elhelyezése, műanyag bilincs tartóra vagy faliékbe | 516 | db |  |  | 0 | 0
61 | 71-005-001.1.1.1-0000000 | Komplett világítási szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A egypólusú kapcsolók, Valena, fehér | 1 | db |  |  | 0 | 0
62 | 71-005-001.1.1.1-0000000 | Komplett világítási szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A kétpólusú kapcsolók, Valena, fehér | 4 | db |  |  | 0 | 0
63 | 71-005-001.1.1.5-0000000 | Komplett világítási szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A csillárkapcsolók, Valena, fehér | 1 | db |  |  | 0 | 0
64 | 71-005-001.11.1.1.1-0000000 | Komplett világítási szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F), Valena, fehér | 18 | db |  |  | 0 | 0
65 | 71-005-001.11.2.1.1-0000000 | Komplett világítási szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívül, IS kikapcsoló, Plexo IP55 | 4 | db |  |  | 0 | 0
66 | 71-005-001.11.2.1.1-0000000 | Komplett világítási szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívül, csillárkapcsoló, Plexo IP55 | 1 | db |  |  | 0 | 0
67 | 71-005-001.11.2.1.1-0000000 | Komplett világítási szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívül, váltókapcsoló, Plexo IP55 | 8 | db |  |  | 0 | 0
68 | 71-005-001.11.2.1.1-0000000 | Komplett világítási szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívül, kettős váltókapcsoló, Plexo IP55 | 1 | db |  |  | 0 | 0
69 | 47-005-001.11.2.1.1-0000000 | Komplett világítási szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívül, Plexo IP55, szürke | 18 | db |  |  | 0 | 0
70 | 71-006-008.1-0000000 | Termosztátok, szabályzók helyszíni szerelése, gépész anyag | 6 | db |  |  | 0 | 0
71 | 71-006-008.1-0000000 | Termosztátok, szabályzók helyszíni szerelése, alkonykapcsoló elosztó tartozékként | 1 | db |  |  | 0 | 0
72 | 71-006-008.1-0000000 | Termosztátok, szabályzók helyszíni szerelése, jelenlét érzékelő, SPHINX 104 típus | 5 | db |  |  | 0 | 0
73 | 71-007-011.2.1.3-0000000 | Egyéb kézi működtetésű terheléskapcsoló elhelyezése, műanyag tokozással, 63 A-ig, 3 pólusú, KKM0-6002, vagy vele egyenértékű, | 2 | db |  |  | 0 | 0
74 | 71-009-012.1-0000000 | Tokozott elosztó- és kapcsolóberendezések elhelyezése szögacél kerettel, előre elkészített tartószerkezetre, felszereléssel, bekötéssel, üzembehelyezéssel, lepróbálással, EM jelű mérőhelyi rákötés meglévő mérőhelyre. | 2 | klt |  |  | 0 | 0
75 | 71-009-012.1-0000000 | Tokozott elosztó- és kapcsolóberendezések elhelyezése szögacél kerettel, előre elkészített tartószerkezetre, felszereléssel, bekötéssel, üzembehelyezéssel, lepróbálással, EG jelű, tervlap szerint, | 1 | klt |  |  | 0 | 0
76 | 71-009-012.1-0000000 | Tokozott elosztó- és kapcsolóberendezések elhelyezése szögacél kerettel, előre elkészített tartószerkezetre, felszereléssel, bekötéssel, üzembehelyezéssel, lepróbálással, CS jelű, tervlap szerint, | 1 | klt |  |  | 0 | 0
77 | 71-009-003.2.3-0000000 | Áramköri elosztók elhelyezése falba süllyesztett kivitelben, kalapsínes szerelőlappal, földsínnel, max. 80A-ig, IP 30 védettséggel (kismegszakítók, védőkapcsolók, távkapcsolók stb. számára), E0 jelű, tervlap szerint | 1 | klt |  |  | 0 | 0
78 | 71-009-003.2.3-0000000 | Áramköri elosztók elhelyezése falba süllyesztett kivitelben, kalapsínes szerelőlappal, földsínnel, max. 80A-ig, IP 30 védettséggel (kismegszakítók, védőkapcsolók, távkapcsolók stb. számára), EB jelű, tervlap szerint, E0 mellé szerelve, | 1 | klt |  |  | 0 | 0
79 | 71-010-002.2-0000000 | Lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, burával vagy védőkosárral, kompakt fénycsöves, vagy fénycsöves kivitelben, L01 jelű komplett egység | 2 | db |  |  | 0 | 0
80 | 71-010-002.2-0000000 | Lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, burával vagy védőkosárral, kompakt fénycsöves, vagy fénycsöves kivitelben, L02 jelű komplett egység | 2 | db |  |  | 0 | 0
81 | 71-010-002.2-0000000 | Lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, burával vagy védőkosárral, kompakt fénycsöves, vagy fénycsöves kivitelben, L1 jelű komplett egység | 5 | db |  |  | 0 | 0
82 | 71-010-002.2-0000000 | Lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, burával vagy védőkosárral, kompakt fénycsöves, vagy fénycsöves kivitelben, L2 jelű komplett egység | 2 | db |  |  | 0 | 0
83 | 71-010-002.2-0000000 | Lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, burával vagy védőkosárral, kompakt fénycsöves, vagy fénycsöves kivitelben, L3 jelű komplett egység | 1 | db |  |  | 0 | 0
84 | 71-010-002.2-0000000 | Lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, burával vagy védőkosárral, kompakt fénycsöves, vagy fénycsöves kivitelben, L4 jelű komplett egység | 4 | db |  |  | 0 | 0
85 | 71-010-002.2-0000000 | Lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, burával vagy védőkosárral, kompakt fénycsöves, vagy fénycsöves kivitelben, L5 jelű komplett egység | 10 | db |  |  | 0 | 0
86 | 71-010-002.2-0000000 | Lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, burával vagy védőkosárral, kompakt fénycsöves, vagy fénycsöves kivitelben, L6 jelű komplett egység | 6 | db |  |  | 0 | 0
87 | 71-010-002.2-0000000 | Lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, burával vagy védőkosárral, kompakt fénycsöves, vagy fénycsöves kivitelben, L7 jelű komplett egység | 3 | db |  |  | 0 | 0
88 | 71-010-002.2-0000000 | Lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, burával vagy védőkosárral, kompakt fénycsöves, vagy fénycsöves kivitelben, L8 jelű komplett egység | 12 | db |  |  | 0 | 0
89 | 71-010-002.2-0000000 | Lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, burával vagy védőkosárral, kompakt fénycsöves, vagy fénycsöves kivitelben, L9 jelű komplett egység | 30 | db |  |  | 0 | 0
90 | 71-012-003-0000000 | Motorbekötés ellenőrzése háromszori próbával | 6 | db |  |  | 0 | 0
91 | 71-013-001.1.1-0000000 | Villámhárító felfogóvezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, sodronyból, kör- vagy laposacélból, meredek tetőn, tartóra szerelve, átm. 10mm alu. vezető, helyi kötés | 130 | m |  |  | 0 | 0
92 | 71-013-002.1.1-0000000 | Villámhárító levezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, sodronyból, kör- vagy laposacélból, épületszerkezetben, átm. 10mm tüzihorg. vezető helyi kötés, főleg bekötő vezető V4A kötöelemekkel acélhoz | 30 | m |  |  | 0 | 0
93 | 71-013-005.1-0000000 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, felfogórúd szívócsúccsal, átm. 16mm alu., 0,75 m kiállással terv szerinti kialakításban | 6 | klt |  |  | 0 | 0
94 | 71-013-005.1-0000000 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, felfogórúd szívócsúccsal, átm. 16mm alu., 1,25 m kiállással terv szerinti kialakításban | 1 | klt |  |  | 0 | 0
95 | 71-013-005.8-0000000 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, mérési hely kialakítása (vizsgáló összekötő), jelöléssel ellátott földelési hely, számozottan | 10 | db |  |  | 0 | 0
96 | 71-013-003.1.1-0000000 | Földelő- és/vagy védővezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, sodronyból vagy köracélból, 300 mm˛-ig (átmérő: 20 mm-ig) átm. 10mm tüzihorganyzott | 186 | m |  |  | 0 | 0
97 | 71-013-005.5.1-0000000 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, földelő rúd vagy cső, 3 m hosszúságig REX | 2 | db |  |  | 0 | 0
98 | 71-013-005.3-0000000 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, bádogszegély, esőcsatorna bekötése, fémelem kötés | 64 | db |  |  | 0 | 0
99 | 71-013-006-0000000 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, földelővezető, átm10mm tüzihorganyzott, talajátlépésnél 30-30cm hosszban PVC takarással, REX típus | 9 | db |  |  | 0 | 0
100 | 71-013-006-0000000 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, földelővezető, átm 16mm tüzihorganyzott, talajátlépésnél 30-30cm hosszban PVC takarással, REX típus | 10 | db |  |  | 0 | 0
101 | 71-013-005.5.1-0000000 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, 200x200mm, 10kg betongúlaalátét lemezzel, min 50cm kiemeléssel, tervlap szerint | 1 | db |  |  | 0 | 0
102 | 71-013-007.3-0000000 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, épületgépészeti csőhálózat földelő kötése | 38 | db |  |  | 0 | 0
103 | 71-013-007.4-0000000 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, nagykiterjedésű fémtárgy földelő kötése | 4 | db |  |  | 0 | 0
104 | 71-013-009-0000000 | Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése | 1 | klt |  |  | 0 | 0
105 | 71-013-011-0000000 | Mesterséges világításmérés és jegyzőkönyv készítése | 1 | klt |  |  | 0 | 0
106 | 71-013-011-0000000 | Szigetelési ellenállás mérése és jegyzőkönyv készítése, nem költségelhető, köteles tétel | 1 | klt |  |  | 0 | 0
107 | 71-013-012-0000000 | Elosztóberendezések minősítése, jegyzőkönyv készítése, összesen | 1 | klt |  |  | 0 | 0
108 | 71-013-013-0000000 | Megvalósulási tervdokumentáció készítése | 1 | klt |  |  | 0 | 0
109 | K | Nyíltárkos geodéziai bemérés | 1 | klt |  |  | 0 | 0
110 | K | 6.0 méteren felüli munkák többlete | 1 | klt |  |  | 0 | 0
111 | K | Nem normázható tétel, költséghely biztosítás, külső munka, a telepi térvilágíás kandelláber lámpatestekkel, komplett egység, tervlap szerint | 2 | klt |  |  | 0 | 0
112 | K | Gyengeáramú fogadó többlete | 1 | klt |  |  | 0 | 0
113 | K | Napelem inverter előkészítés többlete | 1 | klt |  |  | 0 | 0
114 | K | Nem normázható tétel, alvállalkozói szakcégbevonás, min. 1000kWh/év háztartási méretű kiserőmű létesítés, komplett egység, használatba adással, kioktatással, hálózatba visszatermelés nélkül, | 1 | klt |  |  | 0 | 0
115 | K | Nem normázható tétel, tűzgátló fal- és födémátvezetés készítése OBO tűzgátló habdugó és réskitöltő alkalmazásával, átvezető elemek lezárása | 1 | klt |  |  | 0 | 0
116 | K | 6.0 méteren felüli munkák többlete | 1 | klt |  |  | 0 | 0
117 | K | Meglévő villamos nyomvonal kitűzése | 1 | klt |  |  | 0 | 0
118 | K | Biztonásgi övetben végzettt gépi munkavégzéshez szakfelügyelet rendelése. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
Villamos munkák összesen: | [6 empty] | 0 | 0