## Fejezet összesítő
Megrendelő: Balatonakali Község Önkormányzata
Cím: 8243 Balatonakali, Kossuth L. u. 45.
A munka leírása:
Óvoda felújítás
8243 Balatonakali, Hóvirág u. 21. Hrsz.: 139/26
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége | 0 | 0
2. Anyag és díjköltség összesen | 0
3.1 ÁFA vetítési alap | 0
3.2 ÁFA 27% | 0
4. A munka ára | 0
Fejezet összesítő
Fejezetek megnevezése | Anyag összege | Díj összege
01 Vizesblokk felújítás mozgássérült | 0 | 0
02 Mosdó felújítás | 0 | 0
03 Belső burkolatok cseréje | 0 | 0
04 Homlokzati hőszigetelés óvoda | 0 | 0
05 Homlokzati hőszigetelés konyha | 0 | 0
06 Padlás hőszigetelés | 0 | 0
07 Külső nyílászáró csere óvoda | 0 | 0
08 Napelem | 0 | 0
09 Lámpatest csere | 0 | 0
10 Konyha homlokzati nyílászáró csere | 0 | 0
11 Belső festés | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## 01 Vizesblokk felújítás mozgás
Mozgássérült vizesblokk kialakítása és akadálymentesítés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
21 Irtás, föld- és sziklamunka
1 | 21-011-11.3 | Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m³-es konténerbe | 3 | db |  |  | 0 | 0
31 Helyszíni beton és vasbeton munkák
2 | 31-000-13.2 | Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból | 22.4 | m2 |  |  | 0 | 0
3 | 31-031-1.2.1 | Kontakt- vagy csúsztatott esztrich készítése, helyszínen kevert, cementbázisú esztrichből, C16 szilárdsági osztálynak megfelelően 5 cm vastagságban | 14.4 | m2 |  |  | 0 | 0
4 | 31-031-1.2.1 | Kontakt- vagy csúsztatott esztrich készítése, helyszínen kevert, cementbázisú esztrichből, C16 szilárdsági osztálynak megfelelően 10 cm vastagságban mozgássérült rámpa betonozás max 8% lejtésben | 8 | m2 |  |  | 0 | 0
32 Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése
5 | 32-000-2.1 | Vízszintes tartószerkezeti elem bontása és kiemelése, vasbeton gerenda vagy áthidaló, 0,10 t/db tömegig | 6 | db |  |  | 0 | 0
6 | 32-002-2.1.1-0120002 | Előregyártott nyomottöv nélküli nyílásáthidaló elhelyezése, tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, az áthidaló elemek ideiglenes | 6 | db |  |  | 0 | 0
alátámasztásával, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,07 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló gerenda POROTHERM A-12 kerámia burkolatú nyílásáthidaló, 1,25 m
33 Falazás és egyéb kőműves munkák
7 | 33-000-31.1.1 | Nyílásbontás, égetett-agyag kerámia teherhordó, tömör téglafalban | 0.1 | m3 |  |  | 0 | 0
8 | 33-000-32.1 | Nyílásbontás, bármilyen égetett kerámia válaszfalban, 12 cm vastagságig | 5.04 | m2 |  |  | 0 | 0
9 | 33-011-1.1.2.1.2.1.1-1123306 | Válaszfal építése, égetett agyag-kerámia termékekből, nútféderes elemekből, 100 mm falvastagságban, 500x238x100 mm-es méretű válaszfallapból, falazó, cementes mészhabarcsba falazva LEIERTHERM 10/50 N+F falazóelem, 100x500x238 mm méretben, Cikkszám: | 11.7 | m2 |  |  | 0 | 0
HUTMD1599, M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs
10 | 33-063-3.2.5 | Horonyvésés, téglafalban, 50,01-100,00 cm² keresztmetszet között | 35 | m |  |  | 0 | 0
11 | 33-091-2.1.1-1110002 | Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből, tokok körülfalazása bontott nyílásban, 250 mm vastag falban, 1 tégla vastag falban Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs | 3 | m |  |  | 0 | 0
12 | 33-091-12.2.1-1130101 | Válaszfal, égetett agyag-kerámia termékekből, pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, tokok körülfalazása bontott nyílásban, 10 cm vastagsággal, válaszfallapból, falazó, meszes cementhabarcsból falazva Válaszfaltégla 400x200x100 mm I.o. Hf5-mc, | 4 | m |  |  | 0 | 0
falazó, cementes mészhabarcs
36 Vakolás és rabicolás
13 | 36-000-1.1.1 | Vakolat leverése oldalfalról vagy mennyezetről 1,5 cm vastagságig falazó, cementes mészhabarcs | 20 | m2 |  |  | 0 | 0
14 | 36-003-1.1.1.1.1-0414710 | Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 1 cm vastagságban LB-Knauf PRÉMIUM kézi alapvakolat, Cikkszám: K00215011 | 57.8 | m2 |  |  | 0 | 0
15 | 36-090-1.1.1-0550040 | Vakolatjavítás oldalfalon, tégla-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 5% alatt Hvb8-mc, beltéri, vakoló cementes mészhabarcs mészpéppel | 10 | m2 |  |  | 0 | 0
16 | 36-090-2.1.1 | Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 10 cm szélességig | 45 | m |  |  | 0 | 0
17 | 36-090-2.1.2 | Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 11-20 cm szélesség között | 20 | m |  |  | 0 | 0
42 Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése
18 | 42-000-2.1 | Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból | 14.4 | m2 |  |  | 0 | 0
19 | 42-000-2.2 | Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe | 31.6 | m2 |  |  | 0 | 0
20 | 42-000-2.3 | Lapburkolatok bontása, lábazatburkolat 0,50 m magasságig, egyenes egysoros vagy lépcsős kivitelben, 10x10 - 20x20 cm-es lapméretig | 3 | m |  |  | 0 | 0
21 | 42-011-1.1.1.1-0313027 | Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, tégla, beton és vakolt alapfelületen, felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben MAPEI Primer G műgyanta bázisú, diszperziós alapozó | 45.4 | m2 |  |  | 0 | 0
22 | 42-012-1.1.1.1.1.3-0313021 | Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex Light S1 C2TE S1 | 45.4 | m2 |  |  | 0 | 0
cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus fugázó, fehér
23 | 42-022-1.1.1.2.1.1-0313020 | Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex Easy C2E cementkötésű | 14.4 | m2 |  |  | 0 | 0
ragasztóhabarcs, szürke, Kerapoxy IEG epoxigyanta fugázó, cementszürke
44 Asztalosszerkezetek elhelyezése
24 | 44-000-1.1 | Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m²-ig | 23.82 | m2 |  |  | 0 | 0
25 | 44-000-4 | Fa lambéria, radiátor farács bontása | 8 | m2 |  |  | 0 | 0
26 | 44-001-1.1.1.2-0131046 | Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,01-10,00 m kerület között Beltéri ajtó | 2 | db |  |  | 0 | 0
egyszárnyú toló, MDF tokkal, kilincs nélkül, 100x210 cm
27 | 44-001-1.1.1.2-0131046 | Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,01-10,00 m kerület között Beltéri ajtó, | 3 | db |  |  | 0 | 0
egyszárnyú, MDF tokkal, kilincs nélkül, 100x240 cm
28 | 44-001-1.1.1.2-0131046 | Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,01-10,00 m kerület között Beltéri ajtó, | 1 | db |  |  | 0 | 0
kétszárnyú, MDF tokkal, kilincs nélkül, 180x240 cm
29 | 44-011-1.1.2-0167518 | Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással), 10,00 m kerület felett FENSTHERM BRILL Kifelé nyíló üvegezett kétszárnyú bejárati | 1 | db |  |  | 0 | 0
ajtó FIX FV, 5 kamrás VEKA SOFTLINE 70 AD PVC profil, uw<1,4 W/m2K, mérete: 400×225 cm
30 | 44-006-3-0210001 | Fa lambéria elhelyezése, szerelése beépített éklécekre Fenyő lambéria, 1 m-ig | 6 | m2 |  |  | 0 | 0
31 | 44-030-2.1-0122171 | Szerelt jellegű WC-kabinrendszer készítése kompletten, lábakkal, zárral, foglaltságjelzővel, egyes kabin, 90 cm széles előlap ajtóval, 120 cm széles oldallappal K-FAL Strong 28 mm vastag kétoldalt laminált bútorlapból, szerelvényekkel, foglaltságjelző | 3 | db |  |  | 0 | 0
zárral, porszórt vagy eloxált aluprofilokkal, egyes kabin, 90 cm széles előlap ajtóval, 120 cm széles oldallappal
45 Lakatosmunkák
32 | 45-000-2.3 | Ablakrács bontás | 6 | m2 |  |  | 0 | 0
33 | 45-004-3-0990114 | Cső kézfogó elhelyezése falra kétsoros kivitelben mozgássérült rámpához | 4 | m |  |  | 0 | 0
34 | K | Akadálymentes parkoló tábla | 1 | db |  |  | 0 | 0
35 | K | Irányjelző és tájékoztató táblák elhelyezése épületen belül és kívül | 8 | db |  |  | 0 | 0
47 Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)
36 | 47-000-1.21.2.1.1.2-0320612 | Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolt felületen NIVELIN por alakú beltéri glett | 46.4 | m2 |  |  | 0 | 0
37 | 47-011-15.1.1.2-0151201 | Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen Diszperzit belső falfesték, fehér 100, EAN: 5996281027308 | 46.4 | m2 |  |  | 0 | 0
48 Szigetelés
38 | 48-002-1.2.1.1.1-0118014 | Talajnedvesség elleni szigetelés; Falszigetelés, vízszintes felületen, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag oxidált bitumeneslemezzel, aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve | 14.4 | m2 |  |  | 0 | 0
MASTERPLAST Masterbit 04 GV üvegfátyol hordozórétegű, 4 mm névleges vastagságú oxidált bitumenes vastaglemez, Cikkszám: 0612-04010000
39 | 48-012-8.1-0313601 | Talajnedvesség elleni szigetelés hajlaterősítése műanyagbázisú kittel vagy minimum 8,5 cm széles rendszerkomponens hajlaterősítő-résáthidaló szalaggal, egy rétegben, szigetelés rétegei közé beágyazva, szigetelőhabarcs vagy műanyagbázisú | 20.4 | m |  |  | 0 | 0
bevonatszigetelésnél, közvetlenül burkolható lemeznél MAPEI Mapeband szövet szalag
40 | 48-014-4.1-0313025 | Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem kitett helyzetű, kerámia vagy GRES lapburkolat alatti függőleges falszigetelés bevonatszigeteléssel, két rétegben, minimum 1,0 mm száraz rétegvastagságú, egykomponensű, ún. "folyékony fóliával" (rugalmas | 19.4 | m2 |  |  | 0 | 0
műanyagdiszperzió) glettvassal vagy hengerrel felhordva MAPEI Mapelastic AquaDefense egykomponensű kenhető vízszigetelés
71 Elektromos energia ellátás, világítás
41 | 71-000-1.11 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglalatok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, jelzők leszerelése | 5 | db |  |  | 0 | 0
42 | 71-001-1.1.1.1.1-0110111 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke | 30 | m |  |  | 0 | 0
védőcső 11 mm, Kód: MU-III 11
43 | 71-005-1.1.1.1-0230103 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A egypólusú kapcsolók LEGRAND Cariva egypólusú kapcsoló kerettel, fehér (Kat.szám:773801) | 4 | db |  |  | 0 | 0
44 | K | Mobil indukciós hurok kiépítése tartozékokkal | 1 | db |  |  | 0 | 0
45 | K | Mozgássérült vészjelző kiépítése falra | 1 | db |  |  | 0 | 0
81 Épületgépészeti csővezeték szerelése
46 | 81-000-1.4.1 | Csővezetékek bontása, lágy, félkemény vagy kemény vörösrézcső, tartószerkezetről, forrasztott kötések feloldásával, méret szerinti deponálással, DN 20 méretig | 40 | m |  |  | 0 | 0
47 | 81-000-1.5.2 | Csővezetékek bontása, ragasztott vagy gumigyűrűs tömítésű PVC csővezeték esetén, DN 65 - 100 között | 20 | m |  |  | 0 | 0
48 | 81-001-1.3.1.1.1.1.2-0311004 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xa/Al/PE-HD anyagból, toldóhüvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben), DN 15 REHAU univerzális | 60 | m |  |  | 0 | 0
RAUTITAN stabil cső, ötrétegű 20x2,9 mm, szál, 130081-005
49 | 81-001-1.3.1.1.3.2.2-0314110 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xa/Al/PE-HD anyagból, toldóhüvelyes kötésekkel, csőidomok, kiegészítők elhelyezése, két oldalon toldóhüvelyes idomok, DN 15 REHAU RAUTITAN RX fali T-idom belsőmenetes leágazással 20-bm 1/2-20, 366018 | 40 | db |  |  | 0 | 0
50 | 81-002-1.3.1.3-0373008 | PP polipropilén lefolyóvezeték szerelése szakaszos tömörségi próbával, egyoldalon tokos csövekből földárokba, ajakos gumigyűrű tömítéssel, 1,00 m hosszú csövekből, csőidomok nélkül, DN 50 PIPELIFE MASTER 3 cső 50x1000mm, M3-50/1000 | 10 | m |  |  | 0 | 0
51 | 81-002-1.3.1.5-0133271 | PP polipropilén lefolyóvezeték szerelése szakaszos tömörségi próbával, egyoldalon tokos csövekből földárokba, ajakos gumigyűrű tömítéssel, 1,00 m hosszú csövekből, csőidomok nélkül, DN 110 WAVIN SiTech zajcsökkentett PP tokos cső, STEM 110 mm x 1,00 m, | 6 | m |  |  | 0 | 0
LSTC1011
52 | 81-004-1.1.1.1.1.3-0311055 | Fűtési vezeték, Térhálósított polietilén cső (PE-Xa) szerelése, toldóhüvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe, védőcsővel ellátva, (horonyvésés külön tételben) DN 20 REHAU | 6 | m |  |  | 0 | 0
univerzális RAUTITAN flex cső tekercsben, 25x3,5 10 bar, 70 C fok, 130390-050
82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
53 | 82-000-3.2 | Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, falikutak, mosdók | 3 | db |  |  | 0 | 0
54 | 82-000-3.4 | Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, WC csésze tartozékokkal | 3 | db |  |  | 0 | 0
55 | 82-000-3.6 | Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, öblítőtartály tartozékokkal | 3 | db |  |  | 0 | 0
56 | 82-000-3.9.2 | Beépített zuhanytálca bontása | 1 | db |  |  | 0 | 0
57 | 82-000-4.2.6 | Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak lapradiátorok | 1 | db |  |  | 0 | 0
58 | 82-004-1.3-0353214 | HAJDU Z-120 EK-1 zártrendszerű elektromos fali függőleges kivitelű, 120 l-es 1,8 KW elektromos teljesítmény | 1 | db |  |  | 0 | 0
59 | 82-009-5.1-0112641 | Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) BÁZIS porcelán mosdó 60 cm, 3 csaplyukkal, fúrt, 4196 71 01, fehér | 3 | db |  |  | 0 | 0
60 | 82-009-5.1-0118001 | Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) B&K Porcelán mosdó mozgáskorlátozottak részére döntőberendezéssel 675x570 mm Cikkszám: TH410AI | 1 | db |  |  | 0 | 0
61 | 82-009-9.2.2.2-0319322 | Zuhanytálca elhelyezése és bekötése acryl 90×90 cm méretben | 1 | db |  |  | 0 | 0
62 | 82-009-10.6-0331124 | Beépített kádak és zuhanyzók kiegészítő elemei, kapaszkodó Kludi Sirena Care biztonsági kádkapaszkodó két fogantyús, fogantyúhossz: 250 és 300 mm, vízszintes és 45 fok, elállás 50 mm, R: 6150505-00 L alakú | 1 | db |  |  | 0 | 0
63 | 82-009-11.1.1.1-0110011 | WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, alsókifolyású, lapos öblítésű kivitelben ALFÖLDI/BÁZIS porcelán laposöblítésű gyerek WC csésze, 9 l alsó kifolyású, fehér, WC-ülőkével nem | 3 | db |  |  | 0 | 0
szerelhető, Kód: 4004 00 01
64 | 82-009-11.1.1.1-0120060 | WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, alsókifolyású, lapos öblítésű kivitelben O.NOVO porcelán laposöblítésű WC csésze, 6 l alsó kifolyású, fehér, Kód: 7619 01 01 | 1 | db |  |  | 0 | 0
65 | 82-009-12.1-0110003 | WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke Mozgássérült WC ülőke, fehér műanyag, fém WC zsanérral | 1 | db |  |  | 0 | 0
66 | 82-009-12.1-0110004 | WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke Kombi gyerek WC ülőke, műanyag, fehér | 3 | db |  |  | 0 | 0
67 | 82-009-13.1-0336861 | WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falsík elé szerelhető, műanyag LIV Laguna falsík előtti öblítőtartály takarék leállítógombbal, fehér, Cikkszám: 196519 | 4 | db |  |  | 0 | 0
68 | 82-009-17.1-0110161 | Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés MOFÉM sárgaréz sarokszelep 1/2"-1/2" sárgaréz, krómozott, 10 bar, Kód: 163-0002-00 | 15 | db |  |  | 0 | 0
69 | 82-009-19.2.1-0314519 | Fali zuhanycsaptelep felszerelése | 1 | db |  |  | 0 | 0
70 | K | Piperetárgyak felszerelése (tükör,papírtartó, hulladéktartó, kézszárító, folyékony szappan adagoló) | 1 | Egység |  |  | 0 | 0
71 | 82-009-19.3.2-0314021 | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosdócsaptelepek, álló illetve süllyesztett mosdócsaptelep GROHE Europlus egykaros mosdócsaptelep, krómozott, 1 1/4"-os lefolyógarnitúrával, 1/2", Rend.szám:33 156 002 | 1 | db |  |  | 0 | 0
72 | 82-009-19.3.4-0318239 | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosdócsaptelepek, többlyukas szerelési módú mosdócsaptelep MOFÉM Mode egykaros KMT (kád-mosdótöltő) csaptelep, U-kifolyócsővel, fali tartóval, kézizuhannyal, gégecsővel, kr. tart., kód: 155-0046-60 | 3 | db |  |  | 0 | 0
73 | 82-009-32-0181166 | Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése B&K Felhajlítható kapaszkodó szinterezett acél 600 mm, fehér Cikkszám: TH600L | 1 | db |  |  | 0 | 0
74 | 82-009-32-0181185 | Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése B&K Felhajtható kapaszkodó papírtartóval (rögzítőelemek nélkül), szinterezett acél, 800 mm, fehér, Cikkszám: TH840L L alakú | 1 | db |  |  | 0 | 0
75 | 82-012-3.1.1.4-0423267 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 1 soros, 1600 mm-ig, 600 mm VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 11K típus, 1-soros, konvektorlemezes borítással, 600x1000 mm, fűtőteljesítmény: 939 W | 2 | db |  |  | 0 | 0
83 Szellőzés szerelés
76 | K | Szellőző rendszer átalakítása | 1 | Egység |  |  | 0 | 0
90 Takarítási munkák
77 | 90-004-1-0510014 | Burkolt, mázolt felületek lemosása ULTRASOL tisztító, fertőtlenítővel | 45 | m2 |  |  | 0 | 0
|  | Fejezet összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 02 Mosdó felújítás
Mosdó felújítása
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
21 Irtás, föld- és sziklamunka
1 | 21-011-11.3 | Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m³-es konténerbe | 1 | db |  |  | 0 | 0
31 Helyszíni beton és vasbeton munkák
2 | 31-000-13.2 | Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból | 4.75 | m2 |  |  | 0 | 0
3 | 31-031-1.2.1 | Kontakt- vagy csúsztatott esztrich készítése, helyszínen kevert, cementbázisú esztrichből, C16 szilárdsági osztálynak megfelelően 5 cm vastagságban | 4.75 | m2 |  |  | 0 | 0
33 Falazás és egyéb kőműves munkák
4 | 33-063-3.2.5 | Horonyvésés, téglafalban, 50,01-100,00 cm² keresztmetszet között | 35 | m |  |  | 0 | 0
36 Vakolás és rabicolás
5 | 36-000-1.1.1 | Vakolat leverése oldalfalról vagy mennyezetről 1,5 cm vastagságig falazó, cementes mészhabarcs | 10 | m2 |  |  | 0 | 0
6 | 36-003-1.1.1.1.1-0414710 | Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 1 cm vastagságban LB-Knauf PRÉMIUM kézi alapvakolat, Cikkszám: K00215011 | 30.75 | m2 |  |  | 0 | 0
7 | 36-090-1.1.1-0550040 | Vakolatjavítás oldalfalon, tégla-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 5% alatt Hvb8-mc, beltéri, vakoló cementes mészhabarcs mészpéppel | 6 | m2 |  |  | 0 | 0
8 | 36-090-2.1.1 | Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 10 cm szélességig | 20 | m |  |  | 0 | 0
9 | 36-090-2.1.2 | Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 11-20 cm szélesség között | 5 | m |  |  | 0 | 0
42 Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése
10 | 42-000-2.1 | Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból | 4.75 | m2 |  |  | 0 | 0
11 | 42-000-2.2 | Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe | 24.6 | m2 |  |  | 0 | 0
12 | 42-011-1.1.1.1-0313027 | Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, tégla, beton és vakolt alapfelületen, felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben MAPEI Primer G műgyanta bázisú, diszperziós alapozó | 24.6 | m2 |  |  | 0 | 0
13 | 42-012-1.1.1.1.1.3-0313021 | Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex Light S1 C2TE S1 | 24.6 | m2 |  |  | 0 | 0
cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus fugázó, fehér
14 | 42-022-1.1.1.2.1.1-0313020 | Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex Easy C2E cementkötésű | 4.75 | m2 |  |  | 0 | 0
ragasztóhabarcs, szürke, Kerapoxy IEG epoxigyanta fugázó, cementszürke
47 Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)
15 | 47-000-1.21.2.1.1.2-0320612 | Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolt felületen NIVELIN por alakú beltéri glett | 12 | m2 |  |  | 0 | 0
16 | 47-011-15.1.1.2-0151201 | Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen Diszperzit belső falfesték, fehér 100, EAN: 5996281027308 | 12 | m2 |  |  | 0 | 0
48 Szigetelés
17 | 48-002-1.2.1.1.1-0118014 | Talajnedvesség elleni szigetelés; Falszigetelés, vízszintes felületen, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag oxidált bitumeneslemezzel, aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve | 4.75 | m2 |  |  | 0 | 0
MASTERPLAST Masterbit 04 GV üvegfátyol hordozórétegű, 4 mm névleges vastagságú oxidált bitumenes vastaglemez, Cikkszám: 0612-04010000
71 Elektromos energia ellátás, világítás
18 | 71-000-1.11 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglalatok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, jelzők leszerelése | 3 | db |  |  | 0 | 0
19 | 71-001-1.1.1.1.1-0110111 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke | 10 | m |  |  | 0 | 0
védőcső 11 mm, Kód: MU-III 11
20 | 71-005-1.1.1.1-0230103 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A egypólusú kapcsolók LEGRAND Cariva egypólusú kapcsoló kerettel, fehér (Kat.szám:773801) | 3 | db |  |  | 0 | 0
81 Épületgépészeti csővezeték szerelése
21 | 81-000-1.4.1 | Csővezetékek bontása, lágy, félkemény vagy kemény vörösrézcső, tartószerkezetről, forrasztott kötések feloldásával, méret szerinti deponálással, DN 20 méretig | 10 | m |  |  | 0 | 0
22 | 81-000-1.5.2 | Csővezetékek bontása, ragasztott vagy gumigyűrűs tömítésű PVC csővezeték esetén, DN 65 - 100 között | 5 | m |  |  | 0 | 0
23 | 81-001-1.3.1.1.1.1.2-0311004 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xa/Al/PE-HD anyagból, toldóhüvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben), DN 15 REHAU univerzális | 10 | m |  |  | 0 | 0
RAUTITAN stabil cső, ötrétegű 20x2,9 mm, szál, 130081-005
24 | 81-001-1.3.1.1.3.2.2-0314110 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xa/Al/PE-HD anyagból, toldóhüvelyes kötésekkel, csőidomok, kiegészítők elhelyezése, két oldalon toldóhüvelyes idomok, DN 15 REHAU RAUTITAN RX fali T-idom belsőmenetes leágazással 20-bm 1/2-20, 366018 | 12 | db |  |  | 0 | 0
25 | 81-002-1.3.1.3-0373008 | PP polipropilén lefolyóvezeték szerelése szakaszos tömörségi próbával, egyoldalon tokos csövekből földárokba, ajakos gumigyűrű tömítéssel, 1,00 m hosszú csövekből, csőidomok nélkül, DN 50 PIPELIFE MASTER 3 cső 50x1000mm, M3-50/1000 | 4 | m |  |  | 0 | 0
26 | 81-002-1.3.1.5-0133271 | PP polipropilén lefolyóvezeték szerelése szakaszos tömörségi próbával, egyoldalon tokos csövekből földárokba, ajakos gumigyűrű tömítéssel, 1,00 m hosszú csövekből, csőidomok nélkül, DN 110 WAVIN SiTech zajcsökkentett PP tokos cső, STEM 110 mm x 1,00 m, | 1 | m |  |  | 0 | 0
LSTC1011
27 | 81-004-1.1.1.1.1.3-0311055 | Fűtési vezeték, Térhálósított polietilén cső (PE-Xa) szerelése, toldóhüvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe, védőcsővel ellátva, (horonyvésés külön tételben) DN 20 REHAU | 4 | m |  |  | 0 | 0
univerzális RAUTITAN flex cső tekercsben, 25x3,5 10 bar, 70 C fok, 130390-050
82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
28 | 82-000-3.2 | Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, falikutak, mosdók | 1 | db |  |  | 0 | 0
29 | 82-000-3.4 | Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, WC csésze tartozékokkal | 1 | db |  |  | 0 | 0
30 | 82-000-3.6 | Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, öblítőtartály tartozékokkal | 1 | db |  |  | 0 | 0
31 | 82-000-4.2.6 | Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak lapradiátorok | 2 | db |  |  | 0 | 0
32 | 82-004-1.3-0353214 | HAJDU Z-50 EK-1 zártrendszerű elektromos fali függőleges kivitelű, 50 l-es 1,8 KW elektromos teljesítmény | 1 | db |  |  | 0 | 0
33 | 82-009-5.1-0112641 | Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) BÁZIS porcelán mosdó 60 cm, 3 csaplyukkal, fúrt, 4196 71 01, fehér | 1 | db |  |  | 0 | 0
34 | 82-009-11.1.1.1-0110251 | WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, alsókifolyású, lapos öblítésű kivitelben ALFÖLDI/BÁZIS porcelán laposöblítésű alsó kifolyású, fehér, | 1 | db |  |  | 0 | 0
Kód: 4037 00 01
35 | 82-009-12.1-0110003 | WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke Mozgássérült WC ülőke, fehér műanyag, fém WC zsanérral | 1 | db |  |  | 0 | 0
36 | 82-009-13.1-0336861 | WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falsík elé szerelhető, műanyag LIV Laguna falsík előtti öblítőtartály takarék leállítógombbal, fehér, Cikkszám: 196519 | 1 | db |  |  | 0 | 0
37 | 82-009-17.1-0110161 | Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés MOFÉM sárgaréz sarokszelep 1/2"-1/2" sárgaréz, krómozott, 10 bar, Kód: 163-0002-00 | 6 | db |  |  | 0 | 0
38 | K | Piperetárgyak felszerelése (tükör,papírtartó, hulladéktartó, kézszárító, folyékony szappan adagoló) | 1 | Egység |  |  | 0 | 0
39 | 82-009-19.3.4-0318239 | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosdócsaptelepek, többlyukas szerelési módú mosdócsaptelep MOFÉM Mode egykaros KMT (kád-mosdótöltő) csaptelep, U-kifolyócsővel, fali tartóval, kézizuhannyal, gégecsővel, kr. tart., kód: 155-0046-60 | 1 | db |  |  | 0 | 0
40 | 82-012-3.1.1.4-0423267 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 1 soros, 1600 mm-ig, 600 mm VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 11K típus, 1-soros, konvektorlemezes borítással, 600x1000 mm, fűtőteljesítmény: 939 W | 2 | db |  |  | 0 | 0
90 Takarítási munkák
41 | 90-004-1-0510014 | Burkolt, mázolt felületek lemosása ULTRASOL tisztító, fertőtlenítővel | 5 | m2 |  |  | 0 | 0
|  | Fejezet összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 03 Belső burkolatok cseréje
Belső burkolatok cseréje
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
21 Irtás, föld- és sziklamunka
1 | 21-011-11.3 | Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m³-es konténerbe | 4 | db |  |  | 0 | 0
42 Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése
2 | 42-000-2.1 | Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból | 58.78 | m2 |  |  | 0 | 0
3 | 42-000-2.3 | Lapburkolatok bontása, lábazatburkolat 0,50 m magasságig, egyenes egysoros vagy lépcsős kivitelben, 10x10 - 20x20 cm-es lapméretig | 56.06 | m |  |  | 0 | 0
4 | 42-000-3.4 | Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, gumilemez vagy PVC burkolat tekercsből, lapokból vagy lépcsőn betétként | 87.05 | m2 |  |  | 0 | 0
5 | 42-000-3.5 | Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, PVC falszegély | 44.32 | m |  |  | 0 | 0
6 | 42-011-2.1.1.1-0313841 | Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben MAPEI Eco Prim Grip akrilgyanta-bázisú, szilikahomok tartalmú vizesdiszperziós alapozó | 145.83 | m2 |  |  | 0 | 0
7 | 42-011-2.1.1.4.1-0313466 | Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban MAPEI Adesital aljzatkiegyenlítő | 145.83 | m2 |  |  | 0 | 0
8 | 42-022-1.1.1.1.1.3-0313111 | Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Adesilex P9 C2TE cementkötésű | 119.08 | m2 |  |  | 0 | 0
ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus fugázóhabarcs, fehér
9 | 42-022-2.1.1.1.3-0313111 | Lábazatburkolat készítése, beltérben, mázas kerámiával, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 25×25 - 40×40 cm közötti lapmérettel MAPEI Adesilex P9 C2TE cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, | 79.86 | m |  |  | 0 | 0
Ultracolor Plus fugázóhabarcs, fehér
10 | 42-042-4.1.2.1.3-0110812 | Parkettafektetés csaphornyos parkettából kiegyenlített aljzatra ragasztva nedvességre kevésbé érzékeny fafajtából szalagmintába rakva, ragasztó külön tételben kiírva csaphornyos parketta tölgy 22mm, osztályzott kőris natúr | 26.75 | m2 |  |  | 0 | 0
11 | 42-042-4.1.2.2.9-0313895 | Parkettafektetés csaphornyos parkettából kiegyenlített aljzatra ragasztva nedvességre kevésbé érzékeny fafajtából ajánlott alapozó és ragasztó parketta fektetéséhez MAPEI Ultrabond S965 egykomponensű, oldószermentes, polimerbázisú ragsztó | 26.75 | m2 |  |  | 0 | 0
12 | 42-042-6.1.2.2-1313901 | Kisegítő és részmunkák parketta csiszolása és lakkozása nagy igénybevételre vízbázisú lakkal MAPEI Ultracoat Universal Base egykomponensű alapozó + MAPEI Ultracoat High Traffic S/60 kétkomponensű vizeslakk, selyemfényű | 26.75 | m2 |  |  | 0 | 0
13 | 42-042-31.1.7 | Lábazat kialakítása, falábazat, székléc készítése | 20.58 | m |  |  | 0 | 0
|  | Fejezet összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 04 Homlokzati hőszigetelés ovi
Homlokzati hőszigetelés - óvoda épületrész
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
15 Zsaluzás és állványozás
1 | 15-012-32.1.2 | Bakállvány készítése pallóterítéssel, fából, 2,00 kN/m² terhelhetőséggel, 1,50 m magasságig, magasított kisbakból | 100 | m2 |  |  | 0 | 0
21 Irtás, föld- és sziklamunka
2 | 21-003-5.1.1.3 | Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m² szelvényig, IV. talajosztály | 11 | m3 |  |  | 0 | 0
3 | 21-003-11.1.2 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényben | 9 | m3 |  |  | 0 | 0
4 | 21-011-11.3 | Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m³-es konténerbe | 3 | db |  |  | 0 | 0
31 Helyszíni beton és vasbeton munkák
5 | 31-000-13.2 | Beton aljzatok, járdák vágása és bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból 30 cm szélességben | 82 | m |  |  | 0 | 0
6 | 31-090-2.4-0130710 | Betonaljzatok és betonanyagú burkolatok foltszerű felvésése, javítása, aljzatbeton javítása kavicsbetonból 6 cm vastagságban, fasimítóval eldolgozva C20/25 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. Dmax = 32 mm, m = 7,1 finomsági modulussal | 16 | m2 |  |  | 0 | 0
36 Vakolás és rabicolás
7 | 36-002-1 | Felület portalanítása, előnedvesítése porlasztott vízsugárral, vakolás előtt | 168 | m2 |  |  | 0 | 0
8 | 36-002-4-0212023 | Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel LB-Knauf UNIGRUND gyárilag előkevert, diszperziós bázisú, nedvszívó kiegyenlítő alapozó, Cikkszám: K00854015 | 209.63 | m2 |  |  | 0 | 0
9 | 36-005-21.2.2.2-0412532 | Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödrös kiszerelésű anyagból, vizes bázisú, műgyanta kötőanyagú vékonyvakolat készítése, egy rétegben, 1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel LB-Knauf STRUKTUROLA DEKOR K 1,5 kapart | 188.63 | m2 |  |  | 0 | 0
vékonyvakolat, 1,5 mm, II-es színcsoport, Csz.: K8763****/2
10 | 36-007-9.2-0414512 | Lábazati vakolatok; díszítő és lábazati műgyantás kötőanyagú vakolatréteg felhordása, kézi erővel, vödrös kiszerelésű anyagból LB-Knauf Colorol díszítő és lábazati vakolat, 24 színben, Csz: K008298** | 21 | m2 |  |  | 0 | 0
11 | 36-051-6.2.1-0149064 | Kültéri vakolóprofilok elhelyezése, utólagos (táblás) hőszigetelő rendszerhez (EPS), polisztirol,PVC,alumínium,rozsdam.acél,horg.acél, üvegszövet, 30 - 160 mm hőszigeteléshez, pozitív sarkokra MASTERPLAST Thermomaster PVC élvédő 10+10 cm üvegszövet | 130 | m |  |  | 0 | 0
hálóval, Cikkszám: 0107-10100000
12 | 36-051-6.2.3-0192508 | Kültéri vakolóprofilok elhelyezése, utólagos (táblás) hőszigetelő rendszerhez (EPS), rozsdamentes acélból, alumíniumból, 30 - 160 mm hőszigeteléshez, lábazati indító profilok egyenes falakhoz THERMOMASTER UL, kültéri lábazati indító profil egyenes falhoz | 81 | m |  |  | 0 | 0
100 mm utólagos hőszigeteléshez, alumínium, Cikkszám: 0110-0L100000
43 Bádogozás
13 | 43-000-5 | Lefolyó csatorna bontása 50 cm kiterített szélességig | 18 | m |  |  | 0 | 0
14 | 43-000-7 | Szegélyek, párkány, könyöklő bontása 100 cm kiterített szélességig | 24.78 | m |  |  | 0 | 0
15 | 43-002-11.5-0149467 | Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, alumínium lemezből PREFA lefolyócső Ø100 körszelvényű, bevonatos alumínium 0,7/3000, standard színekben | 18 | m |  |  | 0 | 0
47 Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)
16 | 47-031-3.1.2.2-0211277 | Külső fafelületek alapmázolása, műgyantabázisú vizes diszperziós lazúrokkal, tagolt felületen KEMIKÁL DISZLAZÚR vizes bázisú lazúr alapozó gomba és rovar ellen | 80 | m2 |  |  | 0 | 0
48 Szigetelés
17 | 48-010-1.1.2.2-0414611 | Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, (mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolt | 18.8 | m2 |  |  | 0 | 0
sík, függőleges falon LB-Knauf polisztirol hőszigetelő lemez 2 cm, Csz: K00831520
18 | 48-010-1.1.2.2-0414618 | Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, (mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolt | 160.27 | m2 |  |  | 0 | 0
sík, függőleges falon LB-Knauf polisztirol hőszigetelő lemez 10 cm, Csz: K00831600
19 | 48-010-1.3.1.2-0118007 | Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, (mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, érdesített XPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolt sík, | 40.11 | m2 |  |  | 0 | 0
függőleges falon MASTERPLAST Isomaster XPS extrudált polisztirolhab lemez, 1250x600x100 mm, Cikkszám: 0510-8IR10000
20 | 48-021-1.51.2.3.1 | Szigetelések rögzítése; Hőszigetelő táblák pontszerű mechanikai rögzítése, homlokzaton, vázkerámia vagy pórusbeton aljzatszerkezethez, fém beütődübelekkel | 1400 | db |  |  | 0 | 0
|  | Fejezet összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 05 Homlokzati hőszigetelés kon
Homlokzati hőszigetelés - konyha épületrész
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
15 Zsaluzás és állványozás
1 | 15-012-32.1.2 | Bakállvány készítése pallóterítéssel, fából, 2,00 kN/m² terhelhetőséggel, 1,50 m magasságig, magasított kisbakból | 50 | m2 |  |  | 0 | 0
21 Irtás, föld- és sziklamunka
2 | 21-003-5.1.1.3 | Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m² szelvényig, IV. talajosztály | 6.5 | m3 |  |  | 0 | 0
3 | 21-003-11.1.2 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényben | 4 | m3 |  |  | 0 | 0
4 | 21-011-11.3 | Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m³-es konténerbe | 2 | db |  |  | 0 | 0
31 Helyszíni beton és vasbeton munkák
5 | 31-000-13.2 | Beton aljzatok, járdák vágása és bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból 30 cm szélességben | 51 | m |  |  | 0 | 0
6 | 31-090-2.4-0130710 | Betonaljzatok és betonanyagú burkolatok foltszerű felvésése, javítása, aljzatbeton javítása kavicsbetonból 6 cm vastagságban, fasimítóval eldolgozva C20/25 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. Dmax = 32 mm, m = 7,1 finomsági modulussal | 10.2 | m2 |  |  | 0 | 0
36 Vakolás és rabicolás
7 | 36-002-1 | Felület portalanítása, előnedvesítése porlasztott vízsugárral, vakolás előtt | 94.58 | m2 |  |  | 0 | 0
8 | 36-002-4-0212023 | Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel LB-Knauf UNIGRUND gyárilag előkevert, diszperziós bázisú, nedvszívó kiegyenlítő alapozó, Cikkszám: K00854015 | 188 | m2 |  |  | 0 | 0
9 | 36-005-21.2.2.2-0412532 | Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödrös kiszerelésű anyagból, vizes bázisú, műgyanta kötőanyagú vékonyvakolat készítése, egy rétegben, 1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel LB-Knauf STRUKTUROLA DEKOR K 1,5 kapart | 169.8 | m2 |  |  | 0 | 0
vékonyvakolat, 1,5 mm, II-es színcsoport, Csz.: K8763****/2
10 | 36-007-9.2-0414512 | Lábazati vakolatok; díszítő és lábazati műgyantás kötőanyagú vakolatréteg felhordása, kézi erővel, vödrös kiszerelésű anyagból LB-Knauf Colorol díszítő és lábazati vakolat, 24 színben, Csz: K008298** | 21 | m2 |  |  | 0 | 0
11 | 36-051-6.2.1-0149064 | Kültéri vakolóprofilok elhelyezése, utólagos (táblás) hőszigetelő rendszerhez (EPS), polisztirol,PVC,alumínium,rozsdam.acél,horg.acél, üvegszövet, 30 - 160 mm hőszigeteléshez, pozitív sarkokra MASTERPLAST Thermomaster PVC élvédő 10+10 cm üvegszövet | 98 | m |  |  | 0 | 0
hálóval, Cikkszám: 0107-10100000
12 | 36-051-6.2.3-0192508 | Kültéri vakolóprofilok elhelyezése, utólagos (táblás) hőszigetelő rendszerhez (EPS), rozsdamentes acélból, alumíniumból, 30 - 160 mm hőszigeteléshez, lábazati indító profilok egyenes falakhoz THERMOMASTER UL, kültéri lábazati indító profil egyenes falhoz | 51 | m |  |  | 0 | 0
100 mm utólagos hőszigeteléshez, alumínium, Cikkszám: 0110-0L100000
43 Bádogozás
13 | 43-000-5 | Lefolyó csatorna bontása 50 cm kiterített szélességig | 18 | m |  |  | 0 | 0
14 | 43-000-7 | Szegélyek, párkány, könyöklő bontása 100 cm kiterített szélességig | 19.8 | m |  |  | 0 | 0
15 | 43-002-11.5-0149467 | Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, alumínium lemezből PREFA lefolyócső Ø100 körszelvényű, bevonatos alumínium 0,7/3000, standard színekben | 18 | m |  |  | 0 | 0
44 Asztalosszerkezetek elhelyezése
15 | 44-002-2-0184110 | Műanyag ablakkönyöklő elhelyezése homlokzaton | 19.8 | m |  |  | 0 | 0
47 Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)
15 | 47-031-3.1.2.2-0211277 | Külső fafelületek alapmázolása, műgyantabázisú vizes diszperziós lazúrokkal, tagolt felületen KEMIKÁL DISZLAZÚR vizes bázisú lazúr alapozó gomba és rovar ellen | 51 | m2 |  |  | 0 | 0
48 Szigetelés
16 | 48-010-1.1.2.2-0414611 | Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, (mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolt | 13.2 | m2 |  |  | 0 | 0
sík, függőleges falon LB-Knauf polisztirol hőszigetelő lemez 2 cm, Csz: K00831520
17 | 48-010-1.1.2.2-0414618 | Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, (mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolt | 94.6 | m2 |  |  | 0 | 0
sík, függőleges falon LB-Knauf polisztirol hőszigetelő lemez 10 cm, Csz: K00831600
18 | 48-010-1.3.1.2-0118007 | Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, (mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, érdesített XPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolt sík, | 25.5 | m2 |  |  | 0 | 0
függőleges falon MASTERPLAST Isomaster XPS extrudált polisztirolhab lemez, 1250x600x100 mm, Cikkszám: 0510-8IR10000
19 | 48-021-1.51.2.3.1 | Szigetelések rögzítése; Hőszigetelő táblák pontszerű mechanikai rögzítése, homlokzaton, vázkerámia vagy pórusbeton aljzatszerkezethez, fém beütődübelekkel | 890 | db |  |  | 0 | 0
|  | Fejezet összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 06 Padlás hőszigetelés
Padlás hőszigetelése óvoda és konyha felett
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
48 Szigetelés
1 | 48-007-41.1.5.1-0090623 | Födém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, nem járható födémre, szálas szigetelő anyaggal (üveggyapot, kőzetgyapot) ISOVER UNIROL PLUS 10 100 mm üveggyapot hőszigetelő filc, λD =0,036 (W/mK) | 255.19 | m2 |  |  | 0 | 0
2 | 48-007-41.1.5.1-0090623 | Födém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, nem járható födémre, szálas szigetelő anyaggal (üveggyapot, kőzetgyapot) ISOVER UNIROL PLUS 10 100 mm üveggyapot hőszigetelő filc, λD =0,036 (W/mK) | 172.46 | m2 |  |  | 0 | 0
|  | Fejezet összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 07 Külső nyílászáró csere ovi
Homlokzati nyílászáró csere - óvoda
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
21 Irtás, föld- és sziklamunka
1 | 21-011-11.3 | Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m³-es konténerbe | 5 | db |  |  | 0 | 0
44 Asztalosszerkezetek elhelyezése
2 | 44-000-1.1 | Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m²-ig | 40.74 | m2 |  |  | 0 | 0
3 | 44-011-1.1.1-0167401 | Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással), 5,01-10,00 m kerület között FENSTHERM BRILL Befelé nyíló tele bejárati ajtó, 5 | 1 | db |  |  | 0 | 0
kamrás VEKA SOFTLINE 70 AD PVC profil, uw<1,1 W/m2K, mérete: 90 x 240 cm
4 | 44-011-1.1.1-0167481 | Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással), 5,01-10,00 m kerület között FENSTHERM BRILL Befelé nyíló üvegezett | 1 | db |  |  | 0 | 0
bejárati ajtó, 5 kamrás VEKA SOFTLINE 70 AD PVC profil, uw<1,1 W/m2K, mérete: 100 x 225 cm
5 | 44-011-1.1.1-0167481 | Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással), 5,01-10,00 m kerület között FENSTHERM BRILL Befelé nyíló tele | 1 | db |  |  | 0 | 0
bejárati ajtó, 5 kamrás VEKA SOFTLINE 70 AD PVC profil, uw<1,1 W/m2K, mérete: 100 x 240 cm
6 | 44-011-1.1.2-0167518 | Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással), 10,00 m kerület felett FENSTHERM BRILL Kifelé nyíló üvegezett kétszárnyú bejárati | 1 | db |  |  | 0 | 0
ajtó FIX FV, 5 kamrás VEKA SOFTLINE 70 AD PVC profil, uw<1,1 W/m2K, mérete: 400×225 cm
7 | 44-011-1.1.2-0168518 | Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással), 10,00 m kerület felett FENSTHERM FUTURE kifelé nyíló üvegezett kétszárnyú bejárati | 1 | db |  |  | 0 | 0
ajtó FIX FV, 5 kamrás PROFINE 76 PVC profil, Uw<1,1 W/m2K, mérete: 150 x 236 cm
8 | 44-011-1.1.2-0168518 | Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással), 10,00 m kerület felett FENSTHERM FUTURE kifelé nyíló üvegezett kétszárnyú bejárati | 1 | db |  |  | 0 | 0
ajtó FIX FV, 5 kamrás PROFINE 76 PVC profil, Uw<1,1 W/m2K, mérete: 200 x 240 cm
9 | 44-012-1.1.1.3.1-0222151 | Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerületig, ötkamrás profil, egyszárnyú, bukó-nyíló REHAU Euro-Design 70 bukó-nyíló | 3 | db |  |  | 0 | 0
ablak, fehér, Ug = 1,1 W/m2K 45 x 45 cm
10 | 44-012-1.1.1.3.1-0222152 | Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerületig, ötkamrás profil, egyszárnyú, bukó-nyíló REHAU Euro-Design 70 bukó-nyíló | 1 | db |  |  | 0 | 0
ablak, fehér, Ug = 1,1 W/m2K 60 x 60 cm
11 | 44-012-1.1.1.3.1-0222153 | Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerületig, ötkamrás profil, egyszárnyú, bukó-nyíló REHAU Euro-Design 70 bukó-nyíló | 2 | db |  |  | 0 | 0
ablak, fehér, Ug = 1,1 W/m2K 120 x 45 cm
12 | 44-012-1.1.1.3.1-0222154 | Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerületig, ötkamrás profil, egyszárnyú, bukó-nyíló REHAU Euro-Design 70 bukó-nyíló | 1 | db |  |  | 0 | 0
ablak, fehér, Ug = 1,1 W/m2K 150 x 70 cm
13 | 44-012-1.1.1.3.1-0222155 | Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerületig, ötkamrás profil, egyszárnyú, bukó-nyíló REHAU Euro-Design 70 bukó-nyíló | 2 | db |  |  | 0 | 0
ablak, fehér, Ug = 1,1 W/m2K 150 x 90 cm
14 | 44-012-1.1.1.3.1-0222156 | Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerületig, ötkamrás profil, egyszárnyú, bukó-nyíló REHAU Euro-Design 70 bukó-nyíló | 5 | db |  |  | 0 | 0
ablak, fehér, Ug = 1,1 W/m2K 150 x 120 cm
15 | 44-012-1.1.1.3.1-0222157 | Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerületig, ötkamrás profil, egyszárnyú, bukó-nyíló REHAU Euro-Design 70 bukó-nyíló | 3 | db |  |  | 0 | 0
ablak, fehér, Ug = 1,1 W/m2K 240 x 150 cm
16 | 44-002-2-0184110 | Műanyag ablakkönyöklő beépítése beltérben | 24.75 | m |  |  | 0 | 0
17 | 44-002-2-0184110 | Műanyag ablakkönyöklő beépítése kültérben | 24.75 | m |  |  | 0 | 0
|  | Fejezet összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 08 Napelem
Napelem szerelése
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
75 Megújuló energiahasznosító berendezések
1 | 75-061-1.1.1.1.2 | Komplett napelemes (fotovoltaikus) rendszerek telepítése, villamos hálózatra kapcsolása, mono vagy polikristályos napelemes rendszer, cseréptetőre telepítve kompletten, 3,575kWp/4kVA HMKE | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Fejezet összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 09 Lámpatest csere
Lámpacsere óvoda
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
71 Elektromos energia ellátás, világítás
1 | 71-000-1.13 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése | 49 | db |  |  | 0 | 0
2 | 71-010-1.6-0146152 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, tükrös, nyitott, LED-es kivitelben Life Light Led, Leddiszkont, led fénycső armatúra, IP20, Kiválóan alkalmas ledes fénycsövekhez! CSZ: LLT8AR2X120CM | 38 | db |  |  | 0 | 0
3 | 71-010-2.3.1-0141427 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es | 11 | db |  |  | 0 | 0
|  | Fejezet összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 10 Konyha homlokzati nyílászár
Homlokzati nyílászáró csere - konyha
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
21 Irtás, föld- és sziklamunka
1 | 21-011-11.3 | Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m³-es konténerbe | 4 | db |  |  | 0 | 0
44 Asztalosszerkezetek elhelyezése
2 | 44-000-1.1 | Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m²-ig | 30.78 | m2 |  |  | 0 | 0
3 | 44-011-1.1.1-0167481 | Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással), 5,01-10,00 m kerület között FENSTHERM BRILL Befelé nyíló üvegezett | 1 | db |  |  | 0 | 0
bejárati ajtó, 5 kamrás VEKA SOFTLINE 70 AD PVC profil, uw<1,1 W/m2K, mérete: 100 x 210 cm
4 | 44-011-1.1.1-0167481 | Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással), 5,01-10,00 m kerület között FENSTHERM BRILL Befelé nyíló tele | 2 | db |  |  | 0 | 0
bejárati ajtó, 5 kamrás VEKA SOFTLINE 70 AD PVC profil, uw<1,1 W/m2K, mérete: 100 x 240 cm
5 | 44-012-1.1.1.3.1-0222153 | Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerületig, ötkamrás profil, egyszárnyú, bukó-nyíló REHAU Euro-Design 70 bukó-nyíló | 4 | db |  |  | 0 | 0
ablak, fehér, Ug = 1,1 W/m2K 120 x 120 cm
6 | 44-012-1.1.1.3.1-0222154 | Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerületig, ötkamrás profil, egyszárnyú, bukó-nyíló REHAU Euro-Design 70 bukó-nyíló | 2 | db |  |  | 0 | 0
ablak, fehér, Ug = 1,1 W/m2K 120 x 125 cm
7 | 44-012-1.1.1.3.1-0222156 | Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerületig, ötkamrás profil, egyszárnyú, bukó-nyíló REHAU Euro-Design 70 bukó-nyíló | 6 | db |  |  | 0 | 0
ablak, fehér, Ug = 1,1 W/m2K 150 x 120 cm
8 | 44-012-1.1.1.3.1-0222157 | Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerületig, ötkamrás profil, egyszárnyú, bukó-nyíló REHAU Euro-Design 70 bukó-nyíló | 2 | db |  |  | 0 | 0
ablak, fehér, Ug = 1,1 W/m2K 180 x 150 cm
9 | 44-002-2-0184110 | Műanyag ablakkönyöklő beépítése beltérben | 19.8 | m |  |  | 0 | 0
10 | 44-002-2-0184110 | Műanyag ablakkönyöklő beépítése kültérben | 19.8 | m |  |  | 0 | 0
|  | Fejezet összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 11 Belső festés
Belső festés óvoda
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
47 Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)
1 | 47-000-1.3.1.2 | Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helységben, tagolt felületen | 100 | m2 |  |  | 0 | 0
2 | 47-000-1.21.2.1.1.2-0320612 | Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolt felületen NIVELIN por alakú beltéri glett | 300 | m2 |  |  | 0 | 0
3 | 47-010-1.1.2-0419506 | Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolt felületen POLI-FARBE Inntaler diszperziós mélyalapzó | 555.7 | m2 |  |  | 0 | 0
4 | 47-011-15.1.1.2-0151201 | Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen Diszperzit belső falfesték, fehér 100, EAN: 5996281027308 | 555.7 | m2 |  |  | 0 | 0
90 Takarítás
5 | 90-008-1-0190081 | Festés előtt burkolatok takarásának készítése Agro fólia 0,2 mm | 145.87 | m2 |  |  | 0 | 0
6 | 90-008-6.1-0510021 | Festés után nyílászáró szerkezetek tisztítása Flóraszept tisztítószerrel | 40.74 | m2 |  |  | 0 | 0
|  | Fejezet összesen: |  |  |  |  | 0 | 0