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Gördülő Fejlesztési Terv 


Műszaki leírás

Víziközmű rendszer megnevezése:
96. Balatonakali szennyvízelvezető víziközmű-rendszer
Objektum megnevezése:
Balatonakali Hajóállomás szennyvízátemelő
Azonosító: FI-5041-2026
Fejlesztési feladat:
Balatonakali Hajóállomás szennyvízátemelő tartalék szivattyú beszerzése
Az átemelőben üzemelő elhasználódó szivattyú pótlása szükséges. 
A beruházás becsült költsége 1.500.000-Ft+ÁFA.
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