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Gördülő Fejlesztési Terv 


Műszaki leírás

Víziközmű rendszer megnevezése:

96. Balatonakali szennyvízelvezető víziközmű-rendszer
Objektum megnevezése:

Balatonakali hálózat
Azonosító: FI-5148-2026
Fejlesztési feladat:

Balatonakali szennyvíz tisztítóaknák felújítása (10 db)
Balatonakali településen található tisztítóaknákban idegen vizek tudnak behatolni a betonkorrózió miatt. A vízbetörések megakadályozása a tisztítóaknák vízzáróságának felújításával lehetséges csak. A tisztítóaknák belső felületét ellenálló bevonattal vagy béleléssel kell ellátni. Amennyiben az akna műszaki állapota ezt nem teszi lehetővé, akkor a tisztítóaknát újra kell építeni.
A beruházás becsült költsége 5.000.000,- Ft + ÁFA.

[image: image1.png]