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Gördülő Fejlesztési Terv 


Műszaki leírás

Víziközmű rendszer megnevezése:
96. Balatonakali szennyvízelvezető víziközmű-rendszer
Objektum megnevezése:
Balatonakali Strand szennyvízátemelő
Azonosító: FI-5150-2026
Fejlesztési feladat:
Balatonakali Strand átemelő szivattyú KSB AMA Porter 500 ND 500 beszerzése, vagy ezzel műszakilag egyenértékű
Az átemelőben üzemelő elhasználódó szivattyú pótlása szükséges. A meglévő szivattyú KSB AMA Porter 500 ND 500 típusú, egy ilyen, vagy ezzel műszakilag egyenérték szivattyú beszerzése szükséges.
A beruházás becsült költsége 1.000.000-Ft+ÁFA.
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